SP ZOZ Przychodnia Rejonowa w Chojnowie w związku z otrzymanymi pytaniami  w dniu 08.05.2023 r. do zapytania ofertowego znak sprawy 1/2023 omyłkowo udzieliła dwie sprzeczne odpowiedzi do następującego pytania:

Pytanie:

Ad pkt 10. Czy zamawiający dopuści analizator z 9 wymiennymi pozycjami odczynnikowymi ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad pkt 10 - Zamawiający dopuszcza analizator z 9 wymiennymi pozycjami odczynników

Zamawiający żądał: Pojemność karuzeli odczynnikowej min. 40 pozycji w analizatorze głównym), w związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza analizatora z 9 wymiennymi pozycjami odczynnikowymi.

Jednocześnie Zamawiający w poz. 10 wykreśla zapis  „i 20 w analizatorze backup”.

Zamawiający wykreśla nieprawidłową odpowiedź.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 15.05.2023 r.