| Załącznik nr 1 OFERTA Nazwa oferenta .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... Siedziba oferenta .......................................................................................................................... Nr tel./fax .......................................................................................................................... na przemurowanie kominów na dachach ceramicznych i papowych wraz z wymianą obróbek blacharskich i robotami pomocniczymi oraz pracami związanymi z zakresem podstawowym. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | # Zakres prac | j.m. | ilość | cena netto |
| 1. | # DACH CERAMICZNY Przemurowanie komina ponad dachem 1a) wymurowanie z cegły klinkierowej pełnej kl.35 - rozbiórka komina ze starej cegły wraz z wywozem gruzu - wymurowanie komina z nowej cegły klinkierowej pełnej kl. 35 wraz ze spoinowaniem. (do murowania i spoinowania - zaprawa klinkierowa z dodatkiem trasu) - zakres prac wraz z robotami pomocniczymi oraz pracami związanymi z wykonaniem zakresu podstawowego (przekładka dachu ,rusztowania itp.) 1b) wymurowanie z cegły pełnej zwykłej kl. 20 - rozbiórka komina ze starej cegły wraz z wywozem gruzu - wymurowanie komina z nowej cegły pełnej kl. 20 - zakres prac wraz z robotami pomocniczymi oraz pracami związanymi z wykonaniem zakresu podstawowego (przekładka dachu ,rusztowania itp.) 2) Wykonanie tynków zewnętrznych cem.wap. kat.III na starych kominach ponad dachem ceramicznym - zbicie starych tynków + wywóz gruzu - wykonanie nowych tynków cem. wap. kat. III - dwukrotne malowanie tynków na kominach farbą silikatową - zakres prac wraz z robotami pomocniczymi oraz pracami związanymi z wykonaniem zakresu podstawowego (przekładka dachu ,rusztowania itp.) 3) Wykonanie tynków zewnętrznych cem. wap. kat. III na nowo wymurowanych kominach ponad dachem ceramicznym - wykonanie nowych tynków cem. wap. kat. III - dwukrotne malowanie tynków na kominach farba silikatową - zakres prac wraz z robotami pomocniczymi oraz pracami związanymi z wykonaniem zakresu podstawowego (przekładka dachu ,rusztowania itp.) 4) Obróbki dwudzielne kominowe - demontaż starych obróbek - wykonanie i montaż nowych obróbek dwudzielnych z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 30 cm + szer. 10 cm – listwy dociskowe | m3 m3 m2 m2 mb | 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 |  |
| 2. 3. | ## DACH PAPOWY Przemurowanie komina 1a) wymurowanie komina z cegły klinkierowej pełnej kl. 35 - rozbiórka komina ze starej cegły wraz z wywozem gruzu - wymurowanie komina z nowej cegły klinkierowej pełnej kl. 35 wraz ze spoinowaniem. (zaprawa da murowania i spoinowania klinkierowa) - zakres prac wraz z robotami pomocniczymi oraz pracami związanymi z wykonaniem zakresu podstawowego (wycięcie starej papy przy kominach i ułożenie 2 warstw papy termozgrzewalnej podkładowej gr. 3,2mm i nawierzchniowej gr. 5,2 mm o szer. do 1 mb, rusztowania itp.) 1b) wymurowanie komina z cegły pełnej zwykłej kl. 20 - rozbiórka komina ze starej cegły wraz z wywozem gruzu - wymurowanie komina z nowej cegły pełnej kl. 20 - zakres prac wraz z robotami pomocniczymi oraz pracami związanymi z wykonaniem zakresu podstawowego (wycięcie starej papy przy kominach i ułożenie 2 warstw papy termozgrzewalnej podkładowej gr. 3,2mm i nawierzchniowej gr. 5,2 mm o szer. do 1 mb, rusztowania itp.) 2) Wykonanie tynków zewnętrznych cem. wap. kat.III na starych kominach ponad dachem płaskim - zbicie starych tynków + wywóz gruzu - wykonanie nowych tynków cem.wap. kat. III - dwukrotne malowanie tynków na kominach farba silikatową - zakres prac wraz z robotami pomocniczymi oraz pracami związanymi z wykonaniem zakresu podstawowego ,rusztowania itp.) 3) Wykonanie tynków zewnętrznych cem. wap. kat.III na nowo wymurowanych kominach ponad dachem płaskim. - wykonanie nowych tynków cem.wap. kat. III - dwukrotne malowanie tynków na kominach farba silikatową - zakres prac wraz z robotami pomocniczymi oraz pracami związanymi z wykonaniem zakresu podstawowego ,rusztowania itp.) 4) Obróbki dwudzielne kominowe - demontaż starych obróbek - wykonanie i montaż nowych obróbek dwudzielnych z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 30 cm + szer. 10 cm – listwy dociskowe PRZEMUROWANIE KOMINÓW WRAZ Z WYKONANIEM TYNKÓW W CZĘŚCI STRYCHOWEJ 1) Przemurowanie komina z cegły pełnej kl.20 na strychu pod dachem ceramicznym i papowym - -rozbiórka komina ze starej cegły wraz z wywozem gruzu - wymurowanie komina z nowej cegły pełnej kl. 25 - zakres prac wraz z robotami pomocniczymi oraz pracami związanymi z wykonaniem zakresu podstawowego # 2) Wykonanie tynków wewnętrznych cem. wap. # kat. III na starych kominach na strychu pod # dachem ceramicznym i papowym - zbicie starych tynków + wywóz gruzu - wykonanie nowych tynków cem.wap. kat. III - białkowanie tynków na kominach zakres prac wraz z robotami pomocniczymi oraz pracami związanymi z wykonaniem zakresu podstawowego # 3) Wykonanie tynków wewnętrznych cem.wap. # kat. III na nowych kominach na strychu pod # dachem ceramicznym i papowym - wykonanie nowych tynków cem. wap. kat. III - białkowanie tynków na kominach zakres prac wraz z robotami pomocniczymi oraz pracami związanymi z wykonaniem zakresu podstawowego ,rusztowania itp.) | m3 m3 m2 m2 mb m3 m2 m2 | 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 |  |

Oświadczam , że zaproponowane ceny w niniejszej ofercie będą obowiązywały do  31.12.2015r.

Uwaga: Sporządzając ofertę należy uwzględnić koszt  protokołu kominiarskiego, stanowiącego jeden z załączników do odbioru końcowego prac, związanych z przebudową kominów w poszczególnych budynkach .

…………………………………………………….

Data  i  podpis oferenta

Załącznik nr 2

WYKAZ ROBÓT WYKONANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy   ………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………

Numer telefonu       …………………………  Numer faksu ………………….……………

Doświadczenie  Wykonawcy

Wykaz wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich  pięciu lat robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat i miejsca wykonania

| L.p. | Zakres prac zrealizowanego zamówienia | Wartość zamówienia brutto | Termin realizacji zamówienia | Adres miejsca wykonania zamówienia | Nazwa, adres Zleceniodawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |

Należy załączyć dokumenty potwierdzające  (minimum 3 szt.), że roboty te wykonano należycie /referencje, kopie protokołów odbiorów końcowych.../.Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

……………………….dn……………               ………………………………………………

Miejscowość                                             (Podpis upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy)