Informacja dotycząca  SIWZ

Wymiana istniejących okien na okna PCV w mieszkaniach  administrowanych przez ChZGKiM oraz w siedzibie ChZGKiM

W związku z zapytaniami:

- W rozdziale III pkt.2.3 jest informacja montaż parapetów zewnętrznych......tylko na polecenie zamawiajacego”W jaki sposób ująć to w ofercie?

- 2.Jakiego rodzaju są okna istniejace :skrzynkowe czy szwedzkie?

- 3. W poz. 39 drzwi balkonowe o podanych wymiarach-technicznie niewykonalne

- 1420x2630-mogą być wykonane z naświetlem i dwuskrzydłowe. Podobnie poz. 26,40.Czy przyjąć do wyceny wg naszej propozycji ?

Zamawiający  wyjaśnia:

ad. 1

W ofercie prosimy o podanie ceny montażu /wraz z materiałem /  - za 1 mb.

ad.2

W większości  okna skrzynkowe, natomiast w budynkach z wielkiej płyty okna zespolone.

ad 3.

poz.  26  -przyjąć drzwi balkonowe z naświetlem

poz.39

wymiary drzwi :0,85 x 2,02 /3 okna + drzwi/

poz. 40

wymiary drzwi: 0,93x2,43  /3 okna + drzwi/

Ponadto informujemy, że zmieniamy wygląd okna  o wymiarach 1,64x 1,90  w poz. 73

Zamawiający podkreśla ,że zgodnie z zapisem w SIWZ  sporządzając ofertę należy przeprowadzić przegląd w terenie, ponadto należy uwzględnić usytuowanie okien  i dopasować do starych okien drewnianych  oraz do okien już wymienionych.