Kotłownia CHZGKiM w Chojnowie

Informacja   dot. SIWZ

1.Zamawiający informuje, że w poz. 22 w obmiarze

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śred nom 63 mm z rur w zwojach

podano dług. 18 mb

powinno być 35 mb

2.Ponadto Zamawiający przypomina o zapisie,  w SIWZ / Roz. XII –strona 11/

Zamawiający dysponuje przedmiarami robót ,które załącza do SIWZ jako materiał poglądowy. Przedmiary dla wykonawcy nie mogą stanowić podstawy do wyceny ryczałtowej robót. Cenę ryczałtową należy określić na podstawie dokumentacji projektowej ,SIWZ i wizji  w terenie.

3. Informacja dotycząca stolarki okienno – drzwiowej.

a) wymagania  dotyczące drzwi :

- wymiary szer. ( 1,00 – 1,40 mb ) x 2,10 mb

b) wymagania dotyczące okna

- wymiary  1,50 mb  x 1,50 mb

UWAGA : okna i drzwi ( atestowane ) powinny spełniać aktualnie obowiązujące

przepisy ppoż.