Chojnów 06.11.2014r.

Zaproszenie do składania ofert

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów  zaprasza do składania ofert  na przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej w budynkach administrowanych i zarządzanych zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawa Budowlanego ( art. 62 Ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo budowlane )

Zakres wykonania przeglądów instalacji gazowej – od kurka głównego

- przegląd piwnic , w których zlokalizowane są instalacje

- przegląd dostępu do zaworów i kurków

- kontrola szczelności połączeń gwintowanych i kurków

- sprawdzenie szczelności połączeń i stanu gazomierza

- sprawdzenie stanu wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych w  lokalach i prawidłowości ich działania

- sprawdzenie stanu elastycznych podłączeń przyborów gazowych pod kątem zgodności z wymaganymi atestami.

- w budynkach wyposażonych w instalację gazową kontrolą należy objąć wszystkie lokale znajdujące się w tym budynku , także z odciętym dopływem gazu , bez instalacji gazowej. Kontrola obejmie sprawdzenie czy w lokalu są urządzenia gazowe zasilane z butli na gaz propan butan.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonawca jest zobowiązany na swój koszt wyposażyć pracowników , którzy będą przeprowadzać okresową kontrolę budynku , w identyfikatory z imieniem i nazwiskiem pracownika  oraz nazwą firmy Wykonawcy.

- Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania usług  powiadomi mieszkańców obiektu poprzez wywieszenie zawiadomienia w budynku , w  widocznym miejscu – na dwa dni przed planowanym wykonaniem usług.

- Podczas realizacji przedmiotu umowy wykonawca jest zobowiązany usunąć drobne  usterki stwierdzone w czasie przeglądu ( których usunięcie nie wymaga rozkręcania instalacji gazowej)  .

Za wykonanie drobnych napraw nie przysługuje odrębne wynagrodzenie.

- Jeżeli podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca stwierdzi , że stan instalacji gazowej stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia , Wykonawca niezwłocznie zamknie dopływ gazu do niesprawnej instalacji a następnie zawiadomi Zamawiającego.

Z przeprowadzonych  przeglądów instalacji gazowej należy sporządzić komplet dokumentów w którym zostaną zawarte :

- protokoły z przeglądów instalacji gazowych dla każdego budynku osobno

- protokoły z przeglądów instalacji gazowych dla każdego lokalu podpisane przez właściciela

lub  lokatora

- zbiorcze zestawienie robót  ( należy wykazać ilość faktycznie sprawdzonych lokali )

Do ofert należy dołączyć uprawnienia osoby wykonującej przeglądy.

W ofercie należy podać  cenę za 1 lokal

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać do dnia  17.11.2014  r. do 10oo   w Sekretariacie  Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  przy ulicy Drzymały 30  –II p. w zamkniętych kopertach.

Koperta powinna być oznaczona:

„ Nie otwierać –oferta -  roczne  przeglądy  instalacji gazowej w budynkach administrowanych przez CHZGKiM w Chojnowie, zgodnie z  obowiązującymi przepisami Ustawy Prawa Budowlanego

( art. 62 Ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo budowlane)