| # Załącznik nr 1 – do wyliczenia ceny oferty |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # OPIS PRAC | J.M. | # ILOŚĆ | CENA JEDN. | # WARTOŚĆ # NETTO |
| 1. | Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą , pierwsza warstwa papa bitumiczna następna warstwa papa termozgrzewalna o grubości min. 5,0 mm – po uprzednim zerwaniu istniejącego pokrycia. | m2 | 108,30 |  |  |
| 2. | Obróbki z papy termozgrzewalnej przy ogniomurach i ścianach budynku | m | 30,0 |  |  |
| 3. | Wymiana deskowania na styk -dach i okap Deski o grubości 25 mm | m2 | 10,0 |  |  |
| 4. | Jednokrotna impregnacja grzybobójczo-ogniochronna desek na dachu papowym | m2 | 108,30 |  |  |
| 5. | Rozebranie oraz zamontowanie nowych obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej dodatkowo pomalowanych farbą miniową | m2 | 11,0 |  |  |
| 6. | Zamontowanie listew dociskowych (dylatacji) z blachy ocynkowanej na kominach , ogniomurach i ścianach budynku | m | 34,0 |  |  |
| 7. | Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych na kominach ponad dachem płaskim | m2 | 3,0 |  |  |
| 8. | Wyłożenie podwójne ogniomurów dachówką | mb | 7,50 |  |  |
| 9. | Wymiana obróbek blacharskich malowanych farbą miniową na okapie wraz z wcześniejszym ułożeniem papy bitumicznej | m2 m2 | 6,0 13,0 |  |  |
| 10. | Wywiezienie gruzu po wykonaniu robót. | m3 |  |  |  |
| 11. | Niezbędne prace murarsko-tynkarskie, konieczne wzmocnienia, uzupełnienia , wymiany i inne roboty pomocnicze oraz prace związane z wykonaniem zakresu podstawowego, (rusztowania lub inne) |  |  |  |  |