Chojnów, 27.11.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Drzymały 30 59-225 Chojnów zaprasza do złożenia oferty na :

wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawa Budowlanego ( Dz. U. 2016 r. , poz 290) w budynkach administrowanych i zarządzanych przez ChZGKiM

1. Zakres zamówienia :

Zamówienie obejmuje wykonanie 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej budynków administrowanych i zarządzanych przez ChZGKiM poprzez:

- Oględziny instalacji elektrycznej i odgromowej . ( Sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznej w zakresie stanu prawidłowości połączeń , izolacji i ułożenia przewodów , osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń )

- Badanie ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie .

- Badanie rezystancji izolacji obwodów.

- Badanie stanu instalacji odgromowej i uziomów.

- Sprawdzenie poprawności działa wyłączników różnicowo prądowych.

Powyższy przegląd należy przeprowadzić w :

- część wspólna budynku – klatki schodowe, piwnice, instalacja odgromowa, instalacja oświetleniowa

- w każdym lokalu mieszkalnym

- w lokalach użytkowych – jeśli występują.

Z dokonanych przeglądów ( instalacji elektrycznej i odgromowej ) należy sporządzić protokoły z wykonanych pomiarów ( w zakresie zgodnym z art. 62 ustawy Prawo Budowlane ).

- Zamówienie należy wykonać zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na dzień wykonania przeglądów, w szczególności z :

Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane ( tj. Dz. U. z 2016 r Nr 243 , poz. 1623 z późn. zm. )

Innych przepisów i norm mających zastosowanie w niniejszym przedmiocie zamówienia .

Protokół przeglądu instalacji elektrycznej w treści winien zawierać m.in.:

- datę wykonania przeglądu, nr protokołu

- oznaczenie obiektu objętego przeglądem ( adres)

- dane techniczne urządzeń użytych do oględzin i dokonania pomiarów wraz z informacją w zakresie spełnienia przez nie wymaganych przepisów prawa i norm

- tabelaryczne zestawienie pomiarów z podziałem na poszczególne lokale, a w ramach lokali na poszczególne pomieszczenia ( zestawienie punktów pomiarowych ), wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej w lokalu

- wynik pomiarów dla  poszczególnych punktów w lokalach ( pozytywny / negatywny)

- tabelaryczne zestawienie poszczególnych pomiarów dla części wspólnych budynków ( klatki schodowe, piwnice, strychy itp.) wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej, tablic itd

- tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji izolacji w obwodach wraz z wynikiem ( pozytywny / negatywny)

- wykaz usterek i nieprawidłowości – określenie zaleceń pokontrolnych

- informacja o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji

- wskazanie nieprzekraczalnej daty wykonania kolejnego protokołu .

WYKONAWCA POWIADOMI LOKATORÓW W MIEJSCU WIDOCZNYM W BUDYNKU, O PLANOWANYCH TERMINACH PRZEPROWADZENIA PRZEGLĄDÓW WRAZ Z PROŚBĄ O UDOSTĘPNIENIE LOKALU DO KONTROLI

- Terminy wykonania usługi – od dnia podpisania umowy do dnia .....................(dzień zakończenia przeglądów i spisania protokołów z przeprowadzonych czynności kontrolnych )

- Płatność za przedmiot zamówienia zostanie dokonana po wykonaniu całości zamówienia, dostarczenie kompletnych protokołów oraz wystawieniu i dostarczeniu Zamawiającemu faktur za wykonane czynności kontrolne – w ciągu 21 dni

2. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

Wykonawcy powinni , mimo opisu przedmiotu zamówienia, dokonać wizji lokalnej w celu oceny i uwzględnienia w cenie wszystkich prac oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględnienia wszystkich kosztów z tym związanych.

Wymagania , jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń :

Osoba(y) dokonująca przeglądu musi posiadać uprawnienia wymagane art. 62 ust. 5 Ustawy Prawo Budowlane których kserokopię potwierdzono za zgodnością z oryginałem dołączy do niniejszej oferty uprawnienia w zakresie wykonywania prac kontrolno-pomiarowych.

3.Sposób przygotowania oferty

Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim,

Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego,

Oferta powinna zawierać: imię, nazwisko, nazwę (firmę) i dokładny adres wykonawcy, nr telefonu, nr faksu, adres e-mail, nr REGON i NIP oraz datę sporządzenia oferty,

Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami do zapytania ofertowego),

Odpowiedzi muszą być udzielane na wszystkie pytania zawarte w załącznikach,

Jeżeli zabraknie miejsca należy dołączyć dodatkowe strony, należy ponumerować każdą ze stron   w miejscu do tego przeznaczonym w prawym górnym rogu na każdej stronie,

Jeżeli pytanie postawione w załączniku nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać "nie dotyczy",

Wszystkie strony oferty należy zaopatrzyć własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy,

Niedopuszczalne są wyskrobywania w ofertach, poprawki należy dokonać poprzez skreślenie

błędnego zapisu i zaopatrzenie go własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby upoważnionej,

Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie (opieczętowanej) w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości, co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego oraz napis:

„OFERTA na przeprowadzenie pięcioletniej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Ustawy Prawa Budowlanego w budynkach administrowanych i zarządzanych przez ChZGKiM”

Nie otwierać przed dniem    14.12.2017r.   oraz dokładny adresWykonawcy.

4. Opis sposobu obliczenia ceny :

Cena oferty musi być podana z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, musi być podana  w PLN liczbowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty uzyskania niezbędnych badań, opinii, uzgodnień, zezwoleń   i koniecznych opracowań, ubezpieczenia, zabezpieczenia placu budowy. Cenę ryczałtową należy określić z uwzględnieniem przeprowadzonej wizji w terenie, powinna ona obejmować całokształt prac wraz z robotami pomocniczymi. Cenę ryczałtową należy traktować jako stałą i nie zmienną przez cały czas trwania umowy.

Wszystkie roboty dodatkowe, które  wystąpią w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, a które Wykonawca powinien przewidzieć na etapie składania oferty, będą wykonywane w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.

5. Termin związania ofertą : 30 dni

6. Miejsce i termin złożenia oferty

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Chojnowski  Zakład Gospodarki Komunalnej   i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów – Sekretariat ( pokój nr 1, II piętro ),

do dnia 14.12.2017r. godz.10:00

7. Termin otwarcia ofert –               14.12.2017 r., godz. 10:15

8. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami :

Weronika Grzywacz  – tel. 76 81 88 370 (wew. 16)

Małgorzata Sudorowska   - Kierownik  OBM     tel. 76 81 88 370  (wewn.10) , tel. kom. 530 726 221

9. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami :

- Pisemnie -  na adres Zamawiającego : Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Chojnowie, ul. M. Drzymały 30,  59-225 Chojnów

b) Za pośrednictwem faksu:  nr  76 81 88 372

c) Drogą elektroniczną (e-mail): zamowieniapubliczne@chzgkim.pl

10. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy/ wadium:

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11. Sposób wyboru Wykonawcy :

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena brutto      	 					           znaczenie 	  90   %

Ocena załączników (protokołów) pod względem

zakresu wykonanego przeglądu elektrycznego                                    znaczenie            10   %

Załączniki :

- załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

- załącznik nr 2 – Oświadczenie

- załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych usług

- załącznik nr 4 – Wzór umowy

Zatwierdził:

Dyrektor Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej

inż. Edward Kośnik

Załącznik nr 1

Nazwa wykonawcy………………………….…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Adres  wykonawcy…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu / fax / adres e-mail ……………………………………………………………………………………………….

NUMER  REGON......................................................................................................................

NUMER NIP..............................................................................................................................

OFERTA

Pięcioletnie  przeglądy  instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez CHZGKiM

w Chojnowie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Ustawy Prawa Budowlanego.

Oferuję wykonanie w/w robót za stawkę ryczałtową za jeden lokal : ….......................................... zł netto*

….......................................... zł brutto*

słownie : …......................................................................................................................złotych brutto

Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania zamówienia.

Oświadczam, że zatrudniam pracowników uprawnionych do wykonania prac objętych niniejszą ofertą.

Dane osoby upoważnionej do kontaktu z Zamawiającym :

…...........................................................................................................................................................

…................................................				…................................................

miejscowość, data						podpis Wykonawcy

* Cena musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Załącznik  nr 2

………………………………………………

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę na:

Pięcioletnie przeglądy instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez CHZGKiM

w Chojnowie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Ustawy Prawa Budowlanego

Oświadczam/y/, że:

a) posiadamy wiedzę  i doświadczenie zawodowe;

b) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c) znajdujemy się w dobrej sytuacji ekonomicznej;

d) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania.

………………,dnia……....……….

...........................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3

…………………………………….

(miejscowość, data)

………………………………..

(nazwa i adres wykonawcy)

WYKAZ   WYKONYWANYCH USŁUG

Składając ofertę na :

Pięcioletnie  przeglądy  instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez CHZGKiM  w Chojnowie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Ustawy Prawa Budowlanego

oświadczamy, że w ciągu ostatnich 5 lat zrealizowaliśmy następujące zamówienia o podobnym zakresie, wartości i charakterze.

| Nazwa zadania i zakres robót | Wartość usług (brutto) | Data i miejsce wykonania | Zamawiający |
| --- | --- | --- | --- |

……………………………………………………

(podpis Wykonawcy)

Umowa o przeglądy 5-letnie elektryczne

Nr................................

Zawarta w dniu .......................................w.......................................................................................

pomiędzy Chojnowskim Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Drzymały 30

59-225 Chojnów reprezentującym Gminę Miejską Chojnów i Wspólnoty Mieszkaniowe na podstawie umów o administrowanie, reprezentowanym przez:

Zwanym w treści umowy Zamawiającym

a

NIP:

REGON:

Zwanym dalej  Wykonawcą ,reprezentowanym przez:

§ 1

Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie kontroli , polegające na badaniu instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie stanu sprawności połączeń , osprzętu , zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w budynkach zarządzanych przez Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

§ 2

Zakres prac obejmuje:

- Oględziny instalacji elektrycznej i odgromowej. (Sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń ).

- Badanie ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie.

- Badanie rezystancji izolacji obwodów .

- Badanie stanu instalacji odgromowej i uziomów.

- Sprawdzenie poprawności działa wyłączników różnicowo prądowych.

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi polegające na dokonaniu pięcioletniej kontroli instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie zgodnym z art. 62 us 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane .

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości .....................................zł brutto

2. Termin realizacji całego zamówienia do dnia .................

3.Wynagrodzenie o którym mowa w ust 1 obejmuje wszystkie koszty  związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu nie oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

4.Nieoszacowanie, pominięcia oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 ninijszego paragrafu.

5. Rozliczenie nastąpi na podstawie przyjętych przez Zamawiającego protokołów przeglądu instalacji elektrycznej .

§ 3

Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z winy Wykonawcy w czasie świadczenia pracy na rzecz Zamawiającego.

§ 4

1.Wykonawca jest zobowiązany na swój koszt wyposażyć pracowników, którzy bedą przeprowadzać kontrolę budynku, w identyfikatory z imieniem i nazwiskiem pracownika oraz nazwą firmy Wykonawcy.

2.Wykonawca zawiadomi mieszkańców budynku o terminie realizacji przedmiotu umowy.

3.Podczas realizacji przedmiotu umowy pracownicy wykonawcy są zobowiązani wykonać drobne naprawy poprawiające wartość pomiarów. Za wykonanie drobnych napraw nie przysługuje odrębne wynagrodzenie.

4.Jeżeli podczas realizacji umowy pracownicy Wykonawcy stwierdzą, że stan instalacji elektrycznej stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie pisemnie zawiadomić Zamawiającego.

§ 5

Rozliczenie wykonanych usług Wykonawca winien dokonać w terminie 14 dni od potwierdzenia odbioru protokołów przez Zamawiającego. Odpłatność za wykonaną usługę będzie dokonana na konto Wykonawcy  w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego.

§ 6

1.Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykonania usług.

2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

-za nieuzasadnione opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia  umownego brutto

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego  brutto

- za opóźnienie w rozliczeniu wykonanych  robót objętych danym zleceniem za każdy dzień opóźnienia 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za kontrolę danego budynku.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

4. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli Wykonawca:

- nie realizuje przedmiotu umowy,

- wykonuje prace bez przestrzegania przepisów bhp, ppoż.,

- nie zachowuje należytego porządku i narusza zasady współżycia społecznego,

- nie wykonuje prac w ustalonych terminach.

§ 7

Wszystkie dokumenty mające znaczenie dla prowadzenia i odbioru prac Wykonawca będzie przesyłać lub dostarczać do siedziby Zamawiającego w formie pisemnej.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług kompleksowo z zachowaniem przepisów Prawa  Budowlanego i innych obowiązujących norm prawnych.

2. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów regulaminu porządku domowego na terenie budowy.

3. Za naruszenie przepisów PPOŻ i BHP Wykonawca odpowiada w trybie i na zasadach określonych we właściwych przepisach.

4. Zatrudnieni przez Wykonawcę pracownicy powinny zachowywać się kulturalnie w stosunku do mieszkańców. Niedopuszczalne jest zwłaszcza wykonywanie pracy w stanie nietrzeźwym oraz realizowanie w czasie prac zleconych przez Zamawiającego innych robót na rzecz użytkowników.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Budowlane i właściwe przepisy wykonawcze.

§ 10

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, z których  jeden otrzymuje Wykonawca, a drugi Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY                                                                          WYKONAWCA