Chojnowski  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  i Mieszkaniowej

ul. Drzymały nr 30    59-225  C h o j n ó w

upoważniony przez Wspólnotę Mieszkaniową nieruchomości

ul. Chmielnej 23  w Chojnowie

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Remont dachu budynku  wielorodzinnego

przy ulicy Chmielnej nr 23 w Chojnowie

(działka nr  367/7   obręb 4 miasto Chojnów)

Zamawiający informuje, iż do niniejszego postępowania nie znajdują zastosowania przepisy 	ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie - 	bez podawania przyczyny.

Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia dalszych ustnych negocjacji z        	wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty .

Chojnów, dnia    15.05.2014r

Zatwierdził:

Dyrektor CHZGKiM

Edward   Kośnik

Nazwa i adres Zamawiającego :

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej

59-225  Chojnów

ul. Drzymały  nr 30

upoważniony przez Wspólnotę Mieszkaniową nieruchomości ul. Chmielnej nr 23 w Chojnowie

tel.    76  81-88-370   lub   76  81-88-371

fax    76  81-88-372

e-mail: zamowieniapubliczne@chzgkim.pl

Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia korespondencji w formie pisemnej, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem faksu.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z pominięciem ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych

2. Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się

z wykonawcami:

Małgorzata Sudorowska  -  Kierownik OBM     76 8188 370 (10),     530 726 221

Opis przedmiotu zamówienia:

Remont dachu przy ulicy Chmielnej nr 23 w Chojnowie

Zamawiający posiada projekt budowlany na remont dachu i elewacji

Zamówienie obejmuje  I etap prac tj .remont dachu

Zamówienie obejmuje wykonanie wszelkich zabezpieczeń, zadaszeń nad wejściami do budynku, wykonanie rusztowań.

Zobowiązuje się oferenta do uzyskania wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania i złożenia oferty.

Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym.

Wszystkie wymiary oraz zakres prac należy sprawdzić na budowie. Cenę ryczałtową należy określić z uwzględnieniem projektu budowlanego, przeprowadzonej wizji w terenie, powinna ona obejmować całokształt prac wraz  z robotami pomocniczymi.

Cenę ryczałtową należy traktować jako stałą i nie zmienną przez cały czas trwania umowy.

Wszystkie roboty dodatkowe, które wystąpią w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, a które Wykonawca powinien przewidzieć na etapie składania oferty, będą wykonywane w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.

Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w obmiarze robót obciążają Wykonawcę, w związku z tym musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku    z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

Cena oferty musi być podana z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, musi być podana  w PLN liczbowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT .

Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty uzyskania niezbędnych badań, opinii i uzgodnień, opracowania, ubezpieczenia, zabezpieczenia placu budowy.

Informacja co do przebiegu wykonywanych robót:

1)Roboty budowlane prowadzone będą na czynnym budynku mieszkalno- usługowym,

2)Zamawiający wymaga takiej organizacji prac, aby w miarę możliwości nie zakłócać normalnego funkcjonowania mieszkańców budynku, z uwzględnieniem bezpieczeństwa w budynku i jego otoczeniu.

3)Wykonawca musi zabezpieczyć pomieszczenia przed uszkodzeniami, kurzem, itp., wymagane

jest bezwzględne przestrzeganie porządku i czystości prac,

4)Wykonawca musi zabezpieczyć teren budynku przed zaśmieceniem oraz przed stwarzaniem zagrożenia dla otoczenia.

Wymagany okres gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia  wynosi minimum

60 miesięcy od dnia odebrania przez zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu końcowego. Gwarancja na materiały wg gwarancji Producenta.

Informacja dotycząca składania ofert częściowych, wariantowych,

udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia

1 Zamawiający nie dopuszcza składania  ofert częściowych,

2 Zamawiający nie dopuszcza składania  ofert wariantowych,

3 Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia:  do  10.08.2014r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych  warunków;

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki:

1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1.2 posiadają  wiedzę i doświadczenie;

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie

(załącznik nr 2 do SIWZ) oraz wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył 3 roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania warunku wiedzy i doświadczenia w tym co najmniej 1 zamówienie,   którego przedmiotem były roboty budowlane w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz przedstawi dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. (zał.3)

1.3 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia (załącznik nr 4 do SIWZ) oraz wykazanie, że Wykonawca dysponuje: Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z obowiązującymi przepisami lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia w/w osoby zdolnej do wykonania zamówienia(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten może być spełniony łącznie).

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia.

##### Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej jeżeli wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Nie złożenie potwierdzenia opłaconej polisy, o której mowa powyżej powoduje wykluczenie oferenta z postępowania o niniejsze zamówienie.

1.5 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz złożenie aktualnego odpisu                z właściwego rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu

1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy SIWZ;  załącznik nr 1

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2

3) wykaz robót   zał. nr 3,

4) wykaz osób posiadających wymagane przepisami uprawnienia budowlane załącznik nr 4

5) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związany z przedmiotem zamówienia.

6) Aktualny odpis  z właściwego rejestru  lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności  gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają  wpisu do rejestru, lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24. ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż

6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.

7) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.

8) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie  lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.

UWAGA !

1. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawidłowości.

Oferta winna zawierać wszystkie wymagane niniejszą specyfikacją dokumenty, oświadczenia i załączniki, podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy lub pełnomocnika.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy występujący wspólnie. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  albo reprezentowania w postępowaniu  i zawarcia umowy.

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

Oferta taka musi spełniać następujące wymagania:

-musi zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej (każdy podmiot składa dokumenty i oświadczenia  w swoim zakresie);

- musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony;

-jeden z podmiotów musi zostać  wyznaczony,  jako odpowiedzialny, a upoważnienie ma być udokumentowane oryginałem lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem pełnomocnictwem podpisanym przez  upełnomocnionych   przedstawicieli pozostałych podmiotów;

zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

- składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania

Opis sposobu przygotowania oferty:

-oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim,

-treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

-oferta powinna zawierać: imię, nazwisko, nazwę (firmę) i dokładny adres wykonawcy, nr telefonu, nr faksu, nr konta bankowego, nr REGON i NIP oraz datę sporządzenia oferty,

-dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami załącznikami do niniejszej specyfikacji,

-odpowiedzi muszą być udzielane na wszystkie pytania zawarte w załącznikach,

-jeżeli zabraknie miejsca należy dołączyć dodatkowe strony, należy ponumerować każdą ze stron w miejscu do tego przeznaczonym w prawym górnym rogu na każdej stronie,

-jeżeli pytanie postawione w załączniku nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać "nie dotyczy",

-wszystkie strony oferty należy zaopatrzyć własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy,

-niedopuszczalne są wyskrobywania w ofertach, poprawki należy dokonać poprzez skreślenie

błędnego zapisu i zaopatrzenie go własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby upoważnionej,

-ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie wewnętrznej (opieczętowanej) w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości, co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub

ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione, na kopercie należy umieścić napis: „Nie otwierać przed dniem 05.06.2014r. godz.  1100 ”

- na kopercie zewnętrznej należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, oraz napis:

„ OFERTA PRZETARGOWA  na „Remont dachu przy ulicy Chmielnej nr 23 w Chojnowie”

Nie otwierać przed dniem 05.06.2014r.

Miejsce, termin składania i otwarcia ofert:

1. Miejsce składania ofert:  siedziba  Zamawiającego: Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30; I I piętro,  pok. nr 1 (sekretariat),

w godzinach 8.00 - 15.00

2. Termin składania ofert upływa w dniu 05.06.2014 r. o godz. 1000

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  05.06.2014 r. o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego

tj. Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30; II piętro,  pok. nr 4;

Informacje o trybie otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w miejscu i czasie wskazanym w niniejszej specyfikacji.

Osoba upoważniona do porozumiewania się Wykonawcami:

Małgorzata Sudorowska   - Kierownik  OBM     tel. 76 81 88 370  (wewn.10) ,tel. kom. 530 726 221

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami :

- Pisemnie  -  na adres Zamawiającego: Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Chojnowie, Drzymały 30,  59-225 Chojnów

- Za pośrednictwem faksu:  nr  76 891 88 372

- Drogą elektroniczną (e-mail): zamowieniapubliczne@chzgkim.pl

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane w powyższej formie uważane będą za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata w wyznaczonym terminie.

Wymagania w zakresie wpłaty wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

- Wykonawca przystępujący do przetargu  jest obowiązany przed złożeniem oferty wnieść wadium w wysokości :

1 500,00 zł (słownie : jeden tysiąc, pięćset złotych ) do dnia 05.06.2014 r. do godz. 10.00 (termin do którego pieniądze powinny znajdować się na koncie Zamawiającego).

- wadium może być wniesione :

- pieniądzu

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym  że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 )

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:

BANK     SPÓŁDZIELCZY   W   CHOJNOWIE

11 8644 0000 0000 0244 2000 0010

Z dopiskiem „ wadium –  Remont dachu  przy ulicy Chmielnej nr 23 w Chojnowie”

- W przypadku wnoszenia wadium w innych środkach , należy go złożyć do depozytu znajdującego się w kasie Zamawiającego tj. w Chojnowskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , ul. Drzymały 30 ( kasa czynna  w dni robocze od  godzinach  8.00 – 14) do dnia  05.06.2014r. godz. 1000

( jest to termin, do którego wadium wniesione w innej formie niż pieniądz powinno się znajdować w kasie Zamawiającego) .

- Szczegółowe przepisy dotyczące wadium zawarte są w art. 45 do art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wadium wniesione w pieniądzu  zostanie niezwłocznie zwrócone uczestnikom których oferta nie została wybrana .

- Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz powinno się znajdować w kasie Zamawiającego) .

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zażąda od wykonawcy przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy wysokości  10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie .

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach :

- pieniądzu

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym  że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych

4.	Zamawiający zwróci 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

5.  Pozostałe 30 % wartości zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie  roszczeń z tytułu  rękojmi i zostanie zwrócone wykonawcy nie później niż 15 dniu po upływie okres rękojmi.

###### Opis sposobu obliczania ceny oferty:

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena brutto     -  znaczenie   	-  90 %

Gwarancja       - znaczenie      -  10 %

Załączniki:

1.Formularz oferty                                                                                                               zał. nr 1

2.Oświadczenie                                                                                                                    zał. nr 2

4.Wykaz  robót budowlanych                                                                                              zał. nr 3

5. Wykaz osób posiadających wymagane przepisami uprawnienia budowlane                 zał.  nr 4

8. Projekt umowy                                                                                                                 zał. nr  5

Załącznik nr 1

Nazwa wykonawcy………………………….…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Adres  wykonawcy…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu / fax …………………………………………………………………………………………………………

NUMER  REGON......................................................................................................................

NUMER NIP..............................................................................................................................

OFERTA

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości

ul. Chmielna nr 23 w Chojnowie

Wykonanie remontu dachu  przy ulicy

Chmielnej nr 23 w Chojnowie.

(do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy )

- Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za cenę ryczałtową:

cena brutto ................………….................…………......................…zł

(słownie:………………..……………..………………..............................

.............................................................................................................)

w tym:

- podatek VAT ( .......% ) ………………...............................................zł

-  cena netto ..............................................................………………..zł

- Oświadczamy, iż  przeprowadziliśmy wizję w terenie, zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia.

-Oświadczamy, że podana przez nas cena ryczałtowa oferty zawiera wszystkie koszty konieczne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia i cena nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy.

-Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w SIWZ

-Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na roboty objęte przedmiotem zamówienia ………………

(min. 5 lat ), a także wyrażamy zgodę na umowne rozszerzenie okresu rękojmi na czas trwania

gwarancji (art. 558 § 1 kodeksu cywilnego), licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego

inwestycji.

- Proponujemy termin płatności ………………………    ( min. 30 dni  licząc od daty od odbioru końcowego)

-Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

-Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

-Oświadczamy, że wszystkie strony oferty wraz z załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z …….. stron.

……………………….                                                                                                                                      …………………………

(miejscowość i data) 			                             Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Załącznik  nr 2

………………………………………………

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

Wspólnota Mieszkaniowa

nieruchomości   - Chmielna  23

w Chojnowie

O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę na „Wykonanie remontu dachu  przy ulicy Chmielnej nr 23

w Chojnowie”

Oświadczam/y/, że:

- posiadamy  uprawnienia  do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadamy wiedzę  i doświadczenie zawodowe

- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w dobrej sytuacji ekonomicznej

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania

………………,dnia…………….

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy:

...........................................................

(pieczęć i podpis )

Załącznik nr 3

…………………………………….

( miejscowość, data)

………………………………..

(nazwa i adres wykonawcy)

Wykaz  robót budowlanych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia  na „Wykonanie remontu dachu  przy ulicy Chmielnej nr 23  w Chojnowie” oświadczamy, że w ciągu ostatnich 5 lat zrealizowaliśmy następujące zamówienia  o podobnym zakresie, wartości i charakterze.

| Nazwa zadania i zakres robót ( m2) | Wartość robót (brutto) | Data i miejsce wykonania | Zamawiający |
| --- | --- | --- | --- |

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że w/w roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończone.

Załączam…..szt. referencji*

*)- minimum 3 szt. referencji potwierdzających należyte wykonanie robót.

W przypadku wykazania wiedzy i doświadczenia innych podmiotów Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

……………………………………………………

( podpis Wykonawcy)

Załącznik   nr  4

……………………………….

(nazwa Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia  na „Wykonanie remontu dachu  przy ulicy Chmielnej nr 23 w Chojnowie”

na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  oświadczam, że zamówienie zostanie zrealizowane z udziałem następujących osób1),posiadających wymagane przepisami uprawnienia budowlane

| L.p. | Nazwisko i imię | Funkcja (rola)w realizacji zamówienia | Praktyka zawodowa w latach | Wykształcenie, rodzaj i nr uprawnień | Podstawa dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga:

- Dotyczy kierownika robót od którego wymagane są uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

- kserokopie uprawnień wymienionych osób do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz aktualnego zaświadczenia o przynależności tych osób do Izby Inżynierów Budownictwa załączam w ofercie.

- jeżeli w wykazie zostały wskazane osoby, którymi Wykonawca będzie dysponował, do wykazu należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania tych osób.

……………………..dnia…………….

……………………………………..

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr  5

UMOWA   - projekt

zawarta w dniu  …………..

w Chojnowie pomiędzy

zwanym  dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

a

REGON  :

NIP:

zwanym  dalej  Wykonawcą, reprezentowanym  przez:

§   1

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest:

Remont  dachu  przy ulicy Chmielnej nr 23 w Chojnowie” – działka nr 367/7 obręb 4.

1. Prace związane z wykonaniem  przedmiotu umowy wykonywane będą zgodnie z przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną .

Integralną częścią umowy jest:

-     Projekt budowlany wraz z uzgodnieniami

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  wraz z załącznikami

Oferta z dnia…………………………………..

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane zgodnie z przepisami prawa  budowlanego, zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z technologią robót  wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych.

3.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

4. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych niniejszą umową Wykonawcy

nie wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy

5.Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy lub zaniedbania podczas wykonywania robót.

6.Wykonawca wszystkie roboty obejmujące przedmiot niniejszej umowy wykona we własnym zakresie, bez powierzania części robót podwykonawcom.

§  2

1.  Termin  rozpoczęcia  robót :     ………………… 2014 r.

2.  Termin zakończenia  robót :     …………………. 2014 r.

3.Strony uzgadniają, że Wykonawca od daty protokolarnego przejęcia od Zamawiającego frontu  robót  aż do  chwili podpisania protokołu przekazania przedmiotu umowy do użytkowania   ponosi odpowiedzialność  za wszelkie szkody wynikłe w związku  z prowadzeniem prac.

§  3

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie placu budowy,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

2.  Do obowiązków Wykonawcy należy:

- przejęcie i zabezpieczenie placu budowy

- ochrona mienia i zabezpieczenia przeciw pożarowego

- nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy

- ustalenie i utrzymanie porządku w obrębie placu budowy i najbliższego otoczenia

- skompletowanie oraz przedstawienie dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania umowy  / certyfikaty na zastosowane materiały ).

§   4

1.Za wykonanie przedmiotu zamówienia  Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe  brutto:

w wysokości:  …………………………………….  złotych 00/100 brutto.

2.W wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1 mieszczą się wszystkie koszty wykonania przedmiotu umowy w tym między innymi  koszty robót przygotowawczych (zajęcie pasa drogowego) demontażowych, porządkowych,  zagospodarowania terenu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, pracy w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy, opłaty za transport odpadów i ich składowanie, koszty związane z utylizacją materiałów pochodzących z rozbiórki.

3.Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej w terenie oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

§  5

1 .Wykonawca  wystawi fakturę  końcową w terminie 14 dni  po  zakończeniu robót i ich odbiorze.

Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi:

protokół odbioru końcowego  wraz z kpl.  wszystkich  dokumentów wymaganych ustawą Prawo

budowlane i ustawą o wyrobach budowlanych /dziennik budowy certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty)

2. Zapłata należności nastąpi w terminie do…......dni od daty otrzymania  faktury przez Zamawiającego (wraz ze wszystkimi dokumentami rozliczeniowymi).

§  6

1Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  10 % ceny ofertowej brutto.

2.Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3.70 % zabezpieczenia Zamawiający zwolni w terminie 30 dni od wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru końcowego robót, natomiast pozostałą część obejmującą zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za

wady w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady robót budowlanych.

4.Pozostałe 30 % wartości zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu

rękojmi i zostanie zwrócone wykonawcy nie później niż 15 dniu po upływie okresu rękojmi .

§   7

Wykonawca udzieli rękojmi na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia na okres ……..,

a dla materiałów budowlanych gwarancji wg gwarancji producenta licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji.

§  8

1.Strony ustalają, że w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji zostaną przeprowadzone

przeglądy gwarancyjne przez powołaną przez Zamawiającego komisję:

pierwszy przegląd      -       po upływie  1 roku  od daty odbioru końcowego robót

drugi przegląd            -       po upływie  2 lat     od daty odbioru końcowego

trzeci przegląd           -       przed upływem terminu zakończenia okresu gwarancyjnego

2.Zamawiający  będzie ustalał dokładne terminy przeprowadzenia przeglądów zawiadamiając

wszystkie zainteresowane strony w terminie 14 dni przed planowanym przeglądem.

§  9

1.  Strony ustalają następujące zasady odbioru końcowego:

a) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru końcowego robót wykonanych w  trakcie realizacji  przedmiotu umowy, potwierdzoną przez  inspektora nadzoru.

-  W odbiorze uczestniczyć będą upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.

-  Odbiór końcowy polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych robót pod względem    technicznym, estetycznym, użytkowym.

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego w terminie 7 dni od daty pisemnego powiadomienia.

2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w trakcie odbioru następujące dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru:

- oświadczenie kierownika robót, że przedmiot umowy został wykonany zgodnie z przepisami i   normami oraz, że doprowadzono do należytego stanu i porządku teren budowy;

- atesty , certyfikaty na zastosowane materiały

3. W przypadku stwierdzenia podczas odbiorów wystąpienia wad,  Zamawiający może:

1)        obniżyć odpowiednio wynagrodzenie

2)        zażądać usunięcia wad w terminie określonym przez Zamawiającego

3)        odstąpić od odbioru  i  po usunięciu wad przystąpić ponownie do odbioru.

4. O fakcie usunięcia wad  i usterek  Wykonawca  zawiadamia  Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót.

5. Zamawiający  wyznacza termin przeglądu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie rękojmi, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza także termin do usunięcia wad.

§ 10

1. Zamawiający ustanawia do pełnienia nadzoru inwestorskiego

……………………………………………………………………

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy

………………………………………………………………………

§  11

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a)  Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w  § 4 ust 1,  za każdy dzień zwłoki licząc od dnia upływu terminu umownego

zakończenia robót określonego w § 2,

b) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości

0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1, za każdy dzień zwłoki licząc od wyznaczonego terminu usunięcia wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, a leżących po stronie

Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust 1.

d) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust 1 niniejszej umowy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a leżących  po

stronie Zamawiającego w wysokości  5% wynagrodzenia umownego brutto

3.Strony zastrzegają sobie, że niezależnie od kar umownych mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

§  12

1.Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić.

2.W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku w terminie trzech dni roboczych od dnia ustania umowy.

4.Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia ustania umowy, których zakres zostanie określony w protokole inwentaryzacji.

§  13

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy,

w następujących przypadkach:

- zmiana terminu zakończenia robót, przy czym zmiana  spowodowana może być jedynie okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, tj. : niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy

- termin  zakończenia robót może zostać  przesunięty proporcjonalnie do ilości dni

w których niesprzyjające warunki atmosferyczne wystąpiły.

-  sposobu wykonywania przedmiotu umowy, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. zaistnienie warunków faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres

-   w przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe,

2. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podstawą do zawarcia aneksu są dokumenty (decyzje, protokoły, notatki itp.), z których wynika uzasadnienie dokonanych zmian.

§  14

W sprawach   nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy .

§  15

Sprawy sporne we własnym zakresie rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§  16

Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach (1 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy).

Z A M A W I A J Ą C Y                                             W Y K O N A W C A