SPECYFIKACJA    ISTOTNYCH    WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawę mieszadeł

dla    Oczyszczalni Ścieków w Goliszowie k/Chojnowa.

I.          Zamawiający :

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej    i Mieszkaniowej

59-225	C h o j n ó w

ul. .Drzymały    nr 30

tel. 0-76    81-88-370      lub      0-76    81-88-371

fax    0-76    81-88-372

II.        Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się

z wykonawcami:

1.                Jerzy    Cybulak                                -              Kierownik      Oczyszczalni Ścieków

tel. 0-76 81 86 989

tel. kom. 0601 99 08 37

III.            Przedmiot zamówienia:

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawę mieszadeł do osadu ściekowego o gęstości do 4 %, zawierającego ciała włókniste dla Oczyszczalni Ścieków w Goliszowie k/Chojnowa.

- Mieszadło moc do 2 kW, Praca w korycie 2*2 m, dla wymuszenia przepływu. 1 sztuka

- Mieszadło moc do 6 kW, Praca w komorze 12*21 m na głębokości h=5 m, dla mieszania komory, w celu uniemożliwienie osadzania się osadu na dnie komory, 1 sztuka

Dostawca będzie dostarczał produkty spełniające    wymogi jakościowe wynikające

z obowiązujących przepisów /potwierdzeniem będą świadectwa jakości/

Miejsce    dostawy przedmiotu zamówienia:    Oczyszczalnia Ścieków w Goliszowie

k/Chojnowa.

Wspólny słownik zamówień CPV: 29566400-8

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

IV.    Informacje o przetargu:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

V.      Sposób przygotowania oferty:

1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty, informacje i materiały:

a/ wypełniony formularz oferty /stanowiący załącznik nr    1 do SIWZ/

b/ oświadczenie, że    wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania

na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych /na formularzu

oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ/.

c/ oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków wskazanych w art.22 ust.1

ustawy Prawo zamówień publicznych /na formularzu oświadczenia.

stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ/.

d/ dokumenty wymienione w rozdziale VII SIWZ.

2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę

3. Sposób przygotowania oferty:

a/ Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim.

b/ Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez

osobę /osoby/ uprawnioną /e/ do występowania w imieniu wykonawcy

w      tym postępowaniu .

c/ Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób

zapobiegający jej dekompletacji.

d/ Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną

4. Opakowanie i oznakowanie ofert:

a/ Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w siedzibie zamawiającego sekretariat Ip, ul. Drzymały 30

b/ Opakowanie powinno być oznaczone napisem:

„ Dostawa mieszadeł w 2008r.”

VI.        Warunki wymagane od wykonawców:

W przetargu    mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

1. Spełniają następujące warunki:

a/ posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej objętej

przedmiotem zamówienia

b/ są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie

z wymaganiami ustawowymi

c/ posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac będących przedmiot

zamówienia,

d/ dysponują potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami

zdolnymi do wykonania przedmiotu    zamówienia.

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 17 Prawo zamówień

publicznych.

VII.        Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy, w celu        potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków wykonawcy      obowiązani są złożyć następujące dokumenty:

1.    Odpis z właściwego rejestru albo    zaświadczenie o wpisie do        ewidencji działalności, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

2. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie            posiadają    wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3. Oświadczenie o nie zaleganiu w płaceniu podatków i opłacaniu składek ZUS

Dokumenty składane są w formie oryginału lub kserokopii        poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

VIII.        Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą:

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni.

Bieg terminu związania    ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu

składania ofert.

IX.            Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia:           31 sierpień    2008r.

X.            Opis sposobu obliczania ceny oferty:

Cena powinna być podana:

a/ cyfrowo i słownie w złotych polskich

b/ zgodnie z formularzem oferty, tj.: cena netto, podatek VAT ,cena brutto

za 1 szt.

Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny                      zgodnie zasadami określonymi w art.88 ustawy Prawo zamówień publicznych

i zwróci się o akceptacje poprawionej ceny do wykonawcy.

Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą    omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny,      których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy lub zawierającą błędy

w obliczeniu ceny /art. 89 ust.1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych/.

XI.    Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie:

Cena                                                                                                                                                        100    %

XII. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków

zamówienia:

1.Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treść

specyfikacji istotnych warunków zamówienia    w terminie nie później

niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.

2.      Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie.

3.      Zamawiający prześle treść    wyjaśnienia jednocześnie wszystkim wykonawcom,      którym doręczono specyfikację    istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

XIII. Informacje o terminie, miejscu składania i otwarcia ofert oraz trybie

otwarcia i oceny ofert:

1.      Terminy i miejsce otwarcia ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego tj.

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

59-225 Chojnów, ul. Drzymały 30 /Sekretariat/

- Termin składania ofert:                          30.05.2008 r.      godz. 12.00

- Termin otwarcia ofert                              30.05.2008 r.    godz.    12.30

Oferty    złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy    bez otwierania po

upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

2. Tryb otwarcia ofert:

Otwarcie ofert jest jawne.

Po otwarciu ofert zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę /firmę/ oraz adres /siedzibę/ wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.

3. Ocena ofert:

Zamawiający oceni ważność ofert    pod względem formalnym oraz

przyjętych w SIWZ kryteriów oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.

XIV. Tryb zawarcia umowy:

1. Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcą w terminie nie

krótszym    niż    7 dni    od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze

oferty,    jednak    nie później    niż przed upływem terminu związania z ofertą                                                                            Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin zawarcia umowy

zostanie niezwłoczne    doręczone wybranemu wykonawcy.

2. Przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową w sprawie

zamówienia publicznego:

Wszystkie zobowiązania przewidziane dla wykonawcy przepisami kodeksu

cywilnego tj. przede wszystkim roszczenia z tytułu niewykonania lub

nienależytego wykonania zamówienia ,gwarancji oraz rękojmi.

XV. Postanowienia końcowe:

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej    specyfikacji mają

zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -

Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19 poz.177/ oraz

przepisy Kodeksu cywilnego.