SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

remont  dachu budynku mieszkalno-usługowego

przy ulicy Legnickiej  69  w Chojnowie.

I.     Zamawiający :

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej

59-225 C h o j n ó w

ul.Drzymały  nr 30

tel. 0-76  81-88-370   lub   0-76  81-88-371

fax  0-76  81-88-372

e-mail: zamowieniapubliczne@chzgkim.pl

II.  Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się

z wykonawcami:

1.   Zdzisław Filipowicz  -  Z-ca dyr. d/s techn. tel.076 81 88 302

III.   Przedmiot zamówienia:

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Remont  dachu    budynku  mieszkalno-usługowego  przy  ulicy  Legnickiej   69

w Chojnowie.

Remont obejmuje roboty budowlane w zakresie wymiany pokrycia dachowego budynku

z ułożeniem folii dachowej, kotrłat i łat dachowych, naprawy kominów, uzupełnienia

oraz naprawy elementów więźby dachowej.

Przed przystąpieniem do sporządzenia oferty należy przeprowadzić przegląd  pokrycia

dachowego, tak aby przedłożona oferta zawierała pełny zakres prac gwarantujący uzyskanie

szczelności pokrycia.

Cena powinna uwzględniać koszt zabezpieczenia terenu budowy /tj. bezpieczeństwo osób

wykonujących roboty i osób postronnych /oraz  uporządkowania terenu po wykonaniu prac

/łącznie z wywozem gruzu/.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

CPV  :  45.00.00.00-7   roboty budowlane

IV.  Informacje o przetargu:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

V. Wymagane dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

gospodarczej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem  terminu składania ofert

2. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków wskazanych w art.22 ust.1

ustawy Prawo zamówień publicznych /na formularzu oświadczenia stanowiącym

załącznik nr 2 do SIWZ/.

3.  Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania

na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych /na formularzu

oświadczenia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ/.

4.Dokumenty potwierdzające ,że Wykonawca w ostatnich trzech latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie zrealizowali co najmniej cztery roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym  przedmiot  zamówienia oraz udokumentują, że roboty zostały wykonane należycie

a/ Oferent przedłoży Zamawiającemu kopie zawartych umów lub innych

dokumentów potwierdzających sytuację kadrową oferenta, a także

przygotowanie i doświadczenie osób wykonujących bezpośrednio przedmiot

zamówienia

5.Polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w prowadzonej działalności gospodarczej

VI.   Sposób przygotowania oferty:

1.Oferta powinna zawierać następujące dokumenty, informacje i materiały:

a/ wypełniony formularz oferty /stanowiący załącznik nr  1 do SIWZ/

Wykonawca złoży ofertę ryczałtową obejmującą wykonanie wszystkich prac objętych SIWZ.

/załączy kosztorys sporządzony zgodnie z przedmiarem robót/

b/ wskazanie części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

2.   Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3.   Sposób przygotowania oferty:

a/ Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim.

b/ Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę /osoby/ uprawnioną   do występowania w imieniu wykonawcy w tym postępowaniu .

c/ Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób zapobiegający jej dekompletacji.

d/ Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie

przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną.

4.   Opakowanie i oznakowanie ofert:

a/  Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach w siedzibie zamawiającego

Sekretariat  II piętro, ul. Drzymały 30

b/  Koperta zewnętrzna powinna być oznaczona napisem:

„ Oferta – remont  dachu    budynku mieszkalno-usługowego

przy  ul. Legnickiej  69  w Chojnowie.”

c/  Na kopercie wewnętrznej należy dodatkowo podać nazwę oferenta oraz dokładny

adres siedziby oferenta.

VII.  Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą:

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII.  Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia:     31.12.2009r.

IX.    Opis sposobu obliczania ceny oferty:

Cena powinna być podana:

a/  cyfrowo i słownie w złotych polskich

b/  zgodnie z formularzem oferty, tj.: cena netto, podatek VAT ,cena brutto.

Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie

z zasadami określonymi w art.87 ustawy Prawo zamówień publicznych

i zwróci się o akceptacje poprawionej ceny do wykonawcy.

Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny,

których nie można poprawić na podstawie art. 87 ustawy lub zawierającą błędy

w obliczeniu ceny /art. 89 ust.1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych/.

X.  Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie:

Cena                                                                  100   %

Sposób dokonywania oceny wg wzoru:

ocena= /(Cn : Cb) x 100/ x waga

gdzie: Cn - cena oferty o najniższej cenie, Cb - cena oferty badanej

XI. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków  zamówienia:

1.Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie nie później niż  6 dni przed  terminem otwarcia ofert.

2.Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie.

3.Zamawiający prześle treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym doręczono

specyfikację  istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

XII. Informacje o terminie, miejscu składania i otwarcia ofert oraz trybie

otwarcia i oceny ofert:

1. Terminy i miejsce otwarcia ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego tj.

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

59-225 Chojnów, ul. Drzymały 30 /Sekretariat/

- Termin składania ofert                                     06-10 -2009r. godz. 10.00

- Termin otwarcia  ofert                                     06-10 -2009r. godz. 10.30

/pokój nr 6/ - II piętro

Oferty  złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy  bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

2. Tryb otwarcia ofert:

Otwarcie ofert jest jawne.

Po otwarciu ofert zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę /firmę/ oraz adres /siedzibę/

wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.

3. Ocena ofert:

Zamawiający oceni ważność ofert  pod względem formalnym oraz przyjętych w SIWZ

kryteriów oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.

XIII. Istotne warunki umowne:

Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia nie krótszy niż 5 lat licząc

od daty odbioru końcowego.

Termin płatności za przedmiot zamówienia nie krótszy niż 30 dni licząc od daty

złożenia faktury wraz z wszystkimi dokumentami rozliczeniowymi.

Zapłata należności z faktury nastąpi przelewem na konto Wykonawcy.

Postanowienia dotyczące kar umownych:

1.  Wykonawca płaci kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, a leżących                                                                                                                                                                                                                                                                              wyłącznie po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.                                                                     b)  za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu  kary  umowne w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego ogółem za każdy dzień opóźnienia.                                                                                                c)  w przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie odbioru przy odbiorze końcowym robót Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto.

d)  za spóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie udzielonej przez Wykonawcę   gwarancji jakości Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,10%  wynagrodzenia umownego ogółem, za każdy dzień opóźnienia

2.W przypadku nie usunięcia wad stwierdzonych w okresie udzielonej przez Wykonawcę   gwarancji,Zamawiający zleci wykonanie prac związanych z usuwaniem wad   a kosztami zostanie obciążony Wykonawca .

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy .W powyższym przypadku  Zamawiający zapłaci  Wykonawcy wyłącznie za wykonanie części umowy.                                                                                                                       Zapłata wynagrodzenia nastąpi po dokonaniu odbioru części robót.

XIV. Tryb zawarcia umowy:

1.Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym  niż  7 dni

od dnia    przekazania zawiadomienia o wyborze  oferty,  jednak  nie później  niż przed upływem terminu związania z ofertą   Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin   zawarciem umowy  zostanie niezwłoczne  doręczone wybranemu wykonawcy.

2. Przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową w sprawie   zamówienia publicznego:

Wszystkie zobowiązania przewidziane dla wykonawcy przepisami kodeksu  cywilnego tj. przede

wszystkim roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia

gwarancji oraz rękojmi.

XV. Środki ochrony prawnej

W toku postępowania o zamówienie Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie

art.179 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –Prawo zamówień  publicznych  /Dz.U.19 poz.177

z późń. zm./

XVI. Postanowienia końcowe:

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej  specyfikacji mają   zastosowanie przepisy ustawy

z  dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19 poz.177 z późn. zm./

oraz    przepisy Kodeksu cywilnego.

Załączniki

1.Oferta				             załącznik nr  1

2.Oświadczenie  art. 22 Pzp		             załącznik nr  2

3.Oświadczenie art. 24 Pzp		             załącznik nr  3

4.Zakres robót                                                      załącznik nr  4

5.Przedmiar robót                                                załącznik nr  5

załącznik do SIWZ

/ remont  dachu   budynku

mieszkalno-usługowego  przy ulicy  Legnickiej 69 - Chojnów/

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

I. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania

robót związanych z  remontem dachu budynku mieszkalno-usługowego   przy ulicy Legnickiej 69

w Chojnowie .

II. Przedmiot zamówienia:

Remont dachu  budynku mieszkalno-usługowego  przy ulicy  Legnickiej 69

w Chojnowie .

III. Zakres prac zawarty w zał. nr 4   / ZAKRES  ROBÓT REMONTOWYCH, / -do pobrania

w siedzibie Zamawiającego lub  faxem

PRZEDMIAR  PRAC  zał. nr 5   -o do pobrania w siedzibie Zamawiającego lub  faxem

Uwaga!  Prace powinny zawierać roboty pomocnicze, wszelkie inne prace

oraz wszystkie   zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do

zakończenia i odbioru robót.

IV.  Organizacja i prowadzenie robót :

1.Budowę należy realizować zgodnie z przepisami prawa budowlanego, ochrony środowiska ,zasadami

sztuki  budowlanej, przepisami bhp i ppoż. i  innymi.

2. Roboty związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych prowadzone

w pobliżu drzew lub krzewów albo ich zespołów, mogą być wykonywane wyłącznie w sposób

nie szkodzący drzewom i krzewom.

3.Wykonawca zorganizuje plac budowy we własnym zakresie, w sposób jak najmniej uciążliwy

z mieszkańcami i w pełni bezpieczny dla użytkowników lokali niemieszkalnych i osób trzecich w

budynku.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość

zastosowanych materiałów posiadających świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

5.Wykonawca przy wykonywaniu pokrycia dachu ,obróbek blacharskich przemurowaniu

kominów, wykonywaniu tynków oraz pozostałych prac zabezpieczy części odkryte dachu  - przed

przeciekaniem. Odkrycia dachu należy dokonywać w takiej ilości, aby możliwe było

zabezpieczenie przed zalaniem pomieszczeń w budynku.

6.  Roboty będą wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia

7.  Po zakończeniu wszystkich robót  Wykonawca zgłosi  ich zakończenie  i uzgodni z Zamawiającym  termin odbioru.

8.  Protokół odbioru będzie sporządzony  po komisyjnym odbiorze robót  i przyjęciu  przez Zamawiającego jako należycie wykonanych.

V. Zabezpieczenie terenu budowy

1.Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

umowy aż do zakończenia i odbioru robót.

VI. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

1.Wykonawca odpowiada za ochronę własności w okresie trwania robót i będzie  odpowiadać

za wszelkie spowodowane przez niego szkody.

2.W przypadku powstania szkód w zasięgu prowadzonych robót, Wykonawca dokona ich naprawy,

a w przypadku niemożności ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub  zadośćuczynienia.

3.Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową  wobec Zamawiającego i osób

trzecich   za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania, niedbalstwa i działania  niezgodnego ze sztuką

budowlaną swoich pracowników.

VII. Sprzęt i transport:

1.Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych

materiałów.

VIII.  Opis sposobu odbioru, usuwania wad:

1.Po zakończeniu robót Wykonawca zgłosi Zamawiającemu  na piśmie  gotowość do  odbioru

końcowego robót. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego robót.

2.Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności

Wykonawcy.

3.Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych

dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z ST.

4. Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego /końcowego/ robót sporządzony

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

5. Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu w dniu odbioru komplet wymaganych

dokumentów wymaganych przepisami prawa budowlanego.

6. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania wad , w terminie uzgodnionym

z  Zamawiającym.

7. W przypadku wystąpienia wad mogących powodować zagrożenie- usuwanie  należy  rozpocząć

natychmiast.

IX.  Podstawa płatności:

1. Wykonawca  wystawi fakturę  po  zakończeniu robót i ich odbiorze.

2.  Zapłata należności z faktury nastąpi  przelewem na konto Wykonawcy po dostarczeniu

Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

X.  Odpowiedzialność Wykonawcy i Zamawiającego:

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania  stanowią kary umowne.

1.  Wykonawca płaci kary umowne:

a)  za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, a leżących

wyłącznie po stronie Wykonawcy w wysokości  10% wynagrodzenia umownego brutto.

b)  za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu

kary umowne w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego ogółem za każdy dzień

opóźnienia.

c)  w przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie odbioru przy odbiorze końcowym robót

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 5% wynagrodzenia

umownego brutto.

d)  za spóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy w okresie udzielonej przez Wykonawcę

gwarancji jakości Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,10%

wynagrodzenia umownego ogółem, za każdy dzień  opóźnienia.

2.W przypadku nie usunięcia wad stwierdzonych w okresie udzielonej przez Wykonawcę

gwarancji, Zamawiający zleci wykonanie prac związanych z usuwaniem wad a kosztami

zostanie obciążony Wykonawca.

3.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie  leży

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia  umowy,

Zamawiający może odstąpić od umowy.

W powyższym przypadku  Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie za wykonanie części

umowy. Rozliczenie nastąpi po odbiorze wykonanej części robót.

XI. Kontrola jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w Specyfikacji Technicznej.

XII. Materiały budowlane użyte do realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadać, co

do jakości wymogom wyrobów budowlanych określonych  w ustawie z dn.16.04.2004r

/Dz.U.92 poz.881/ o wyrobach budowlanych.

Załącznik nr 1

O F E R T A

Nazwa oferenta

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Siedziba oferenta

..........................................................................................................................

Nr tel./fax

..........................................................................................................................

dla  Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Remont  dachu  budynku   mieszkalno-usługowego  przy  ulicy

Legnickiej 69 w  Chojnowie.

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia  za kwotę ryczałtową

Cena oferty  brutto wynosi  : ..............................zł  (z podatkiem VAT)

(słownie:..........................................................................................................)

w tym  VAT w wysokości.......%  co daje kwotę....................zł

Wartość bez podatku VAT /netto/     ....................................zł

Termin realizacji zamówienia :……………………………………………….

Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy zastrzeżeń

- udzielimy gwarancji na przedmiot zamówienia.............................

- proponujemy termin płatności                           .............................dni

Akceptujemy :

- wskazany w SIWZ czas związania ofertą.

W przypadku  wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do:

- podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ istotnych warunków zamówienia  / SIWZ/ i Szczegółowej specyfikacji technicznej /STT/ i w miejscu

i w terminie wskazanym przez Zamawiającego

Dane oferenta:

Adres

Kod......................................................................................................................

Tel./fax.................................................................................................................

REGON................................................................................................................

......................................dnia....................

……………………………………………

podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania oferenta

Załącznik  nr  3

O Ś W I A D C Z E N I E

O  NIEPODLEGANIU   WYKLUCZENIU  Z  POSTĘPOWANIA

Nazwa  oferenta ................................................................................................

...........................................................................................................................

Adres  oferenta  .................................................................................................

...........................................................................................................................

Numer telefonu

...........................................................................................................................

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie

art. 24 prawa zamówień publicznych  /Dz.U.  z 2004  Nr 19 poz.177

z późn. zmianami /

.................................................

Podpisano

/upoważniony  przedstawiciel  oferenta/

Załącznik  nr  2

O Ś W I A D C Z E N I E

W  TRYBIE  ART. 22 UST.1  PRAWA  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH

Nazwa  oferenta ................................................................................................

................................................................................................

Adres  oferenta  .................................................................................................

.................................................................................................

Numer telefonu .................................................................................................

Oświadczam , że :

1/  posiadam uprawnienia niezbędne do wykonywania   przedmiotu zamówienia

2/  posiadam  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz  potencjał  techniczny

a  także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3/  znajduję się w sytuacji  ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4/   nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

.........................................

Podpisano

/upoważniony przedstawiciel oferenta/