SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

przetargu nieograniczonego

na

REMONT  DACHU POKRYTEGO ŁUPKIEM   W BUDYNKU  MIESZKALNYM

PRZY ULICY  ZŁOTORYJSKIEJ  10   W CHOJNOWIE.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

w oparciu o przepisy zawarte w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny

Zatwierdzam:

Dyrektor ChZGKiM

inż. Edward Kośnik

I.INFORMACJE OGÓLNE

- Zamawiający :

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości – ul. Złotoryjska 10  w Chojnowie

reprezentowana przez:

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej

59-225 C h o j n ó w

ul. Michała Drzymały  nr 30

tel. 0-76  81-88-370   lub   0-76  81-88-371

fax  0-76  81-88-372

e-mail:  zamowieniapubliczne@chzgkim.pl

2. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia korespondencji w formie pisemnej,drogą elektroniczną lub za pośrednictwem faksu .

3. Osoby uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się

z Wykonawcami:      Weronika Grzywacz  tel. 76 81 88 370 ,76 81 88 371  /wewn.16/

pokój nr 5

Elżbieta Żółkiewicz    tel. 76 81 88 370 ,76 81 88 371  /wewn.16/

pokój nr 5

II.   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Remont  dachu  pokrytego łupkiem w budynku  mieszkalnym   przy  ulicy  Złotoryjska 10  w Chojnowie.

/ zakres i obmiar robót - załącznik nr 1 do SIWZ/

Przed przystąpieniem do sporządzenia oferty należy przeprowadzić przegląd pokrycia dachowego, tak aby przedłożona oferta zawierała pełny zakres prac gwarantujący uzyskanie szczelności pokrycia.

Rodzaj papy, sposób wykonania oraz zastosowanie zabezpieczenia dobrać odpowiednio do wykonywanych robót , ze szczególnym zabezpieczeniem ppoż.

Cena powinna uwzględniać koszt zabezpieczenia terenu budowy /tj. bezpieczeństwo osób wykonujących roboty i osób postronnych /oraz uporządkowania terenu po wykonaniu prac /łącznie z wywozem gruzu/.

III.  DANE  DOTYCZĄCE  WIARYGODNOŚCI  PRAWNEJ  I  TECHNICZNEJ  OFERENTA

1.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub  zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.

2. Dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą wykonywały zamówienie posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

3.Wykaz wykonywanych podobnych  prac  z okresu ostatnich trzech lat

załącznik nr 4 do SIWZ

4.Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków  /na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ/

Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

IV.   SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1.Oferta powinna zawierać następujące dokumenty, informacje i materiały:

a/ wypełniony formularz oferty /stanowiący załącznik nr  2 do SIWZ/

2.   Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę

3.   Sposób przygotowania oferty:

a/ Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim.

b/ Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez

osobę /osoby/ uprawnioną /e/ do występowania w imieniu wykonawcy

w tym postępowaniu .

c/ Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób

zapobiegający jej dekompletacji.

d/ Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną.

4. Opakowanie i oznakowanie ofert:

a/ Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego

sekretariat  IIp, ul.Drzymały 30

b/ Koperta zewnętrzna powinna być oznaczona napisem:

„ Nie otwierać –przetarg na remont  dachu    ul. Złotoryjskiej  10  w Chojnowie.”

c/  Na kopercie wewnętrznej należy dodatkowo podać nazwę oferenta oraz dokładny

adres siedziby oferenta.

V.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.  TERMIN  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA:

Wymagany termin realizacji zamówienia:                               31-08 -2010r.

VII.    OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1.Cena powinna być podana:

a/  cyfrowo i słownie w złotych polskich

b/  zgodnie z formularzem oferty zał. nr 2 do SIWZ, tj.: cena netto, podatek VAT ,cena brutto

2.Zamawiający nie przewiduje waloryzacji ceny.

3.Zamawiający nie przewiduje żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji

przedmiotu zamówienia

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT

Oferty, które nie zostały odrzucone, będą oceniane w następujący sposób:

- Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi:

100 pkt.

Oferentom przyznane zostaną punkty obliczone według wzoru:

Cmin                                     Gbad

Ocena badanej oferty =  --------- x 90 pkt  + ------------ x10pkt

Cbad                                       Gmax

Znaczenie użytych symboli:

Cmin -  najniższa zaoferowana cena

Cbad  - cena badanej oferty

Gmax - najdłuższa zaoferowana gwarancja

Gbad  - gwarancja badanej oferty

Zamawiający zastrzega, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż

5 lat licząc od daty odbioru końcowego.

Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe w oferty

Zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą.

X. INFORMACJA O TERMINIE, MIEJSCU  SKŁADANIA  I  OTWARCIA  OFERT

ORAZ  TRYBIE  OTWARCIA  I  OCENY  OFERT

1.   Terminy i miejsce otwarcia ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj.

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

59-225 Chojnów, ul. Drzymały 30 /Sekretariat/

- Termin składania ofert.                15-06 - 2010r. do  godz.   1200

- Termin otwarcia  ofert                 15-06- 2010r.         godz.  1215

/pokój nr 6/

Oferty  złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy  bez otwierania  .

Załączniki:

1.Zakres i przedmiar robót   	                                      załącznik nr 1

2.Oferta				                         załącznik nr 2

3.Oświadczenie 		                                      załącznik nr 3

4. Wykaz wykonywanych podobnych  prac

z okresu ostatnich trzech lat                                 załącznik nr 4

5. Projekt umowy                                                      załącznik nr 5

załącznik do SIWZ

/ remont  dachu  pokrytego łupkiem w budynku

mieszkalnym przy ulicy Złotoryjskiej 10 , 59-225 Chojnów/

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

I.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z  wymianą pokrycia dachu  z łupka  na pokrycie z gontów modyfikowanych SBS przy ulicy Złotoryjskiej 10 w Chojnowie .

II. Przedmiot zamówienia:

Remont dachu pokrytego łupkiem – wymiana na pokrycie z gontów modyfikowanych SBS

w budynku mieszkalnym przy ulicy Złotoryjskiej 10 w Chojnowie .

CPV:  /Wspólny Słownik Zamówień/45 0000000-7   roboty budowlane

III.   Zakres robót:

Zakres robót ujęty w załączniku  nr 1 do SIWZ tj:

1.Rozbiórka istniejącego pokrycia z łupka i eternitu ( do wykonania prac z eternitem należy posiadać odpowiednie uprawnienia)

2.Rozbiórka istniejącej papy pod  pokryciem j.w.

3.Wymiana uszkodzonego deskowania dachu , wieżyczki i okapów z desek impregnowanych –   wskazanych przez inspektora nadzoru.

4.Wymiana krokwi – wskazanych przez inspektora nadzoru

5.Wzmocnienie podwaliny i krokwi  na dachu i wieżyczce – wskazanych przez inspektora nadzoru

6.Wymiana desek czołowych

7.Wykonanie nowego pokrycia z gontów modyfikowanych SBS klejonych na całej powierzchni o grubości nie mniej niż 5 mm- (gwarancja na materiał nie mniej niż 10 lat ) kolor – szary,  kształt – łuska

(np.ICOPAL ,MATIZOL itp.)

8.Kalenice i gąsiory wykonać  z gontów

9.Wykonanie podkładu pod gonty z papy termozgrzewalnej podkładowej gr. do 3 mm mocowanej na gwoździe.

10.Wykonanie obróbek z blachy  ocynkowanej – okapowe, w koszach ,przy oknach i wieżyczce

11.Wymiana deskowania i pokrycia na daszkach i okienkach – 1 warstwa papa bitumiczna , 1 warstwa papa termozgrzewalna na SBS  gr. nie mniej niż 5 mm

12.Wykonanie obróbek blacharskich na okapach z blachy powlekanej

13.Wymiana rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej

14.Przemurowanie kominów z cegły klinkierowej klasa 35 wraz ze spoinowaniem  ponad kalenicę dachu

15.Uupełnienie tynków na kominach na strychu wraz z białkowaniem

16.Wymiana włazu dachowego

17.Montaż schodów i ław kominiarskich /drewniane/

18.Połączenie dachu z gontów z dachem papowym – dodatkowe deskowanie i obróbka blacharska

19.Demontaż istniejącego pokrycia i ocieplenia  na dachu papowym

20.Wykonanie nowego pokrycia z 2 * warstw  papy termozgrzewalnej grubość nie mniej niż 5 mm wraz

z wykonaniem ocieplenia ze styropapy gr. 10 cm.

21.Wykonanie obróbek z blachy ocynkowanej na dachu papowym

22.Utylizacja eternitu

23.Wywóz gruzu po wykonaniu robót

24. Niezbędne prace murarsko-tynkarskie, uzupełnienia  i   inne roboty pomocnicze oraz  prace

związane z wykonaniem zakresu podstawowego.(rusztowania, inne )

25. Sposób składowania i wysokość opłat oraz sposób płatności należy uzgodnić

z przyjmującym odpady /podpisać stosowną umowną /- cena oferty nie będzie zawierać  kosztów

związanych ze składowaniem odpadów

UWAGA Zamawiający zaznacza , że składowisko odpadów  w  Białej k/Chojnowa eksploatowane  przez CHZGKiM nie przyjmuje odpadów z papy.

26. Uporządkowanie terenu prowadzonych prac.

Uwaga!   Powyższe prace powinny zawierać roboty pomocnicze, wszelkie inne prace                                      oraz wszystkie   zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru robót, łącznie z przyjęciem sposobu  przemurowania kominów (całość dachu deskowana )  oraz  wykonania wymiany pokrycia   ( rusztowania lub inne) .

UWAGA – CZĘŚĆ DACHU POKRYTA JEST ETERNITEM -  DO WYKONANIA  TEGO RODZAJU  ROBÓT NALEŻY MIEĆ ODPOWIEDNIE PRZYGOTOWANIE POTWIERDZONE NA PIŚMIE  (SIWZ p.III.2)

IV.  Organizacja i prowadzenie robót :

1.  Budowę należy realizować zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, zasadami sztuki

budowlanej, przepisami bhp i ppoż.

2.Wykonawca zorganizuje plac budowy we własnym zakresie, w sposób nie powodujący zagrożenia dla mieszkańców i użytkowników lokali niemieszkalnych oraz osób trzecich przebywających w budynku

i w obrębie terenu wykonywanych prac.

3.Wykonawca wykona niezbędne zabezpieczenia terenu w miejscu prowadzenia robót oraz

niezbędne zabezpieczenia wejścia i dojścia do budynku .

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość

zastosowanych materiałów posiadających świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

5. Wykonawca przy wykonywaniu pokrycia dachu ,obróbek blacharskich przemurowaniu

kominów, wykonywaniu tynków oraz pozostałych prac zabezpieczy części odkryte dachu  -

zabezpieczenie przed zalaniem pomieszczeń w budynku.

5.  Roboty będą wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

V. Zabezpieczenie terenu budowy

1.Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

umowy aż do zakończenia i odbioru robót.

VI. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

1.Wykonawca odpowiada za ochronę własności w okresie trwania robót i będzie  odpowiadać

za wszelkie spowodowane przez niego szkody.

2.W przypadku powstania szkód w zasięgu prowadzonych robót, Wykonawca dokona ich

naprawy, a w przypadku niemożności ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zadośćuczynienia.

3.Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową  wobec Zamawiającego i osób

trzecich   za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania, niedbalstwa i działania  niezgodnego ze sztuką budowlaną  swoich pracowników.

VII. Sprzęt i transport:

1.Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych

materiałów.

VIII. Rozliczenie robót budowlanych:

1.Cenę oferty należy podać jako cenę ryczałtową.

2.Wykonawca powinien sporządzić kosztorys ofertowy na podstawie przedmiaru robót /zał. nr 1/

i SST.

3. Cena  oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia

tj. czynności, wymagania i badania ,wszelkie roboty pomocnicze, porządkowe  itp. ,nie ujęte

w przedmiarze robót  ,a niezbędne do realizacji  przedmiotu zamówienia .

IX.  Opis sposobu odbioru, usuwania wad:

1.Po zakończeniu robót Wykonawca zgłosi Zamawiającemu  na piśmie  gotowość do  odbioru

końcowego robót. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego robót.

2.Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego

w obecności Wykonawcy.

3.Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych

dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z ST.

4.Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego /końcowego/ robót

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego

5.Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu w dniu odbioru komplet wymaganych

dokumentów wymaganych przepisami prawa budowlanego.

6.Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania wad , w terminie uzgodnionym

z  Zamawiającym.

W przypadku wystąpienia wad mogących powodować zagrożenie- usuwanie  należy

rozpocząć natychmiast.

X.  Podstawa płatności:

1.  Wykonawca  wystawi fakturę  po  zakończeniu robót i ich odbiorze.

2.  Zapłata należności z faktury nastąpi  przelewem na konto Wykonawcy

po dostarczeniu Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

XI.  Odpowiedzialność Wykonawcy i Zamawiającego:

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania  stanowią kary umowne.

1.  Wykonawca płaci kary umowne:

a)  za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, a leżących

wyłącznie po stronie Wykonawcy w wysokości  15% wynagrodzenia umownego brutto.

b)  za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu

kary umowne w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego ogółem za każdy dzień

opóźnienia.

c)  w przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie odbioru przy odbiorze końcowym robót

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 5% wynagrodzenia

umownego brutto.

d)  za spóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy w okresie udzielonej przez Wykonawcę

gwarancji jakości Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,10%

wynagrodzenia umownego ogółem, za każdy dzień  opóźnienia.

2.W przypadku nie usunięcia wad stwierdzonych w okresie udzielonej przez Wykonawcę

gwarancji, Zamawiający zleci wykonanie prac związanych z usuwaniem wad a kosztami

zostanie obciążony Wykonawca.

3.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy ,a leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

XII. Kontrola jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w Specyfikacji Technicznej.

XIII. Materiały budowlane użyte do realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadać, co

do jakości wymogom wyrobów budowlanych określonych

w ustawie z dn.16.04.2004r. /Dz.U.92 poz.881/ o wyrobach budowlanych.

Załącznik nr 2

Nazwa oferenta

……………………………………

……………………………………

……………………………………

Siedziba oferenta

……………………………………

……………………………………

……………………………………

Nr tel/fax…………………………

O F E R T A

Do

Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości

ul. Złotoryjska 10 w Chojnowie

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym z dnia…………….

opublikowanego  ……………………………………………………………………………………………………...

na remont  dachu pokrytego łupkiem  budynku   mieszkalnego  przy  ulicy   Złotoryjskiej 10  w  Chojnowie.

1a/Oferujemy wykonanie robót  za kwotę ryczałtową

Cena oferty  brutto wynosi  : ..............................zł  (z podatkiem VAT)

(słownie:..........................................................................................................)

w tym  VAT w wysokości.......%  co daje kwotę....................zł

Wartość bez podatku VAT /netto/     ....................................zł

1b/Proponujemy  następujący  termin  wykonania…………………………

1c/Proponujemy  następujące warunki  gwarancji………………………….

1d/Proponujemy następujące  warunki płatności……………………………

2.Oświadczamy, że:

zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy zastrzeżeń oraz dokonaliśmy wizji lokalnej na budynku

i uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.

3.Oświadczamy,że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ

4.Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać  sami.

5.W przypadku  wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do:

- podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ istotnych warunków zamówienia  / SIWZ/ i Szczegółowej specyfikacji technicznej /SST/ i w miejscu

i w terminie wskazanym przez Zamawiającego

......................................dnia....................

……………………………………………

podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania oferenta

Załącznik  nr  3

O Ś W I A D C Z E N I E

przedkładane:

Wspólnocie Mieszkaniowej nieruchomości nr 10

przy ulicy Złotoryjskiej

59-225 C h o j n ó w

Niniejszym oświadczamy, że:

1/  jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami

ustawowymi

2/  posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonywania   przedmiotu zamówienia

3/  posiadamy  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz  potencjał  techniczny

a  także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

4/  znajdujemy się w sytuacji  ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

5/  nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

.........................................

Podpisano

/upoważniony przedstawiciel oferenta/

Załącznik nr 4

WYKAZ ROBÓT WYKONANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy   ………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………

Numer telefonu       …………………………    Numer faksu………………………………

Doświadczenie  Wykonawcy

Wykaz wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich  trzech lat robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat i miejsca wykonania

| L.p. | Zakres prac zrealizowanego zamówienia | Wartość zamówienia brutto | Termin realizacji zamówienia | Adres miejsca wykonania zamówienia | Nazwa, adres Zleceniodawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |

Należy załączyć dokumenty potwierdzające  (minimum 3 szt.) ,że roboty te wykonano należycie. /referencje, kopie protokołów odbiorów końcowych…./Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

……………………….dn………………

miejscowość

………………………………………………

(Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 5

UMOWA /projekt/

zawarta w dniu                          w   Chojnowie   pomiędzy :

Wspólnotą Mieszkaniową Nieruchomosci  przy ulicy Złotoryjskiej nr 10 w Chojnowie

zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentują:

a

figurującym  w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez              pod numerem    /Zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej  z dni

/ zwanym  dalej  Wykonawcą, reprezentowanym  przez:

§   1

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest:

Remont dachu  budynku mieszkalnego  przy ulicy Złotoryjskiej 10  w Chojnowie

2.Zakres prac określony jest w załączniku nr 1 i obejmuje także wszelkie roboty pomocnicze i dodatkowe związane z wykonaniem zakresu określonego w załączniku nr 1.

3 .Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane zgodnie z przepisami prawa  budowlanego, zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z technologią robót .

§  2

1.Wykonawca  informuje, że dokonał przeglądu przedmiotu umowy i oświadcza, ze zakres

umowy obejmuje kompleksowe wykonanie robót  gwarantujących uzyskanie szczelności

całego pokrycia dachu.

§  3

1.     Termin  rozpoczęcia  robót :

2.     Termin zakończenia  robót :

3.Strony uzgadniają, że Wykonawca od daty protokolarnego przejęcia od Zamawiającego frontu  robót

aż do  chwili podpisania protokołu przekazania przedmiotu umowy do użytkowania   ponosi odpowiedzialność  za wszelkie szkody wynikłe w związku  z prowadzeniem prac.

§  4

Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy źródło poboru wody i energii elektrycznej. Korzystanie z wody i energii elektrycznej przez Wykonawcę zostanie rozliczone:

energia elektryczna –  jako iloczyn mocy narzędzi i urządzeń o napędzie elektrycznym i cen jednostkowych

woda     -  wg   zużycia do celów  technologicznych /do zaprawy / oraz  do celów sanitarnych.

§   5

Za wykonanie przedmiotu zamówienia  Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe  brutto:

w wysokości:                           zł  brutto ,słownie:

§   6

1.Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do robót objętych niniejszą umową

jest  osoba wyznaczona przez Zamawiającego.

2.Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie…………………………………

……………………………………………………………………………………………

3. Kierownik budowy działa zgodnie z ustawą – Prawo  budowlane.

§   7

Organizacja i prowadzenie robót:

1. Budowę  należy realizować zgodnie z przepisami prawa budowlanego, ochrony środowiska, zasadami sztuki budowlanej, przepisami bhp i ppoż. i innymi.

2.Wykonawca zorganizuje plac budowy we własnym zakresie, w sposób nie powodujący zagrożenia dla mieszkańców i użytkowników lokali niemieszkalnych oraz osób trzecich przebywających w budynku i w obrębie terenu wykonywanych prac.

3.Wykonawca wykona niezbędne zabezpieczenia terenu w miejscu prowadzenia robót oraz niezbędne zabezpieczenia wejścia i dojścia do budynku .

4.Wykonawca w trakcie wykonywania robót, we własnym zakresie będzie dokonywał niezbędnych uzgodnień ,a w razie potrzeby uzyska wymagane  opinie i pozwolenia.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów.

6.Wykonawca przy wykonywaniu robót związanych z remontem dachu zabezpieczy odkryte części dachu – przed przeciekaniem.

7.Roboty będą wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

§  8

Opis  sposobu odbioru, usuwania wad:

1 .Po  zakończeniu robót Wykonawca zgłosi Zamawiającemu  na piśmie  gotowość do

odbioru końcowego robót. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego robót.

2.Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego

w  obecności Wykonawcy.

3. Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu w dniu odbioru komplet wymaganych

dokumentów  przepisami prawa budowlanego wraz z dokumentacją dotyczącą  zużytych

materiałów.

4.Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania wad , w terminie określonym

przez  Zamawiającego. W przypadku wystąpienia wad mogących powodować zagrożenie

-usuwanie  należy rozpocząć natychmiast –  licząc od dnia powiadomienia / za skuteczne

ustala się powiadomienie  przekazane przez Zamawiającego faxem lub  telefoniczne/ .

5.Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1)jeżeli wady nadają się do usunięcia może przerwać czynności odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając jednocześnie termin na ich usunięcie.

2)jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają  one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b)jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi

6.Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie   gwarancji rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot /zwolnienie/ zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 9

1.W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie Zamawiający może usunąć  w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

2.Zamawiający dokona potrącenia kwot należnych za roboty związane z usuwaniem wad

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 11.

§  10

1 .Wykonawca  wystawi fakturę w terminie 14 dni  po  zakończeniu robót i ich odbiorze.

Zapłata za wykonane prace stanowiące przedmiot niniejszej umowy dokonana będzie przez Zamawiającego w ciągu …….. dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę.

§  11

1.Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto.

2.Kwota wyliczonego zgodnie z pkt. 1 zabezpieczenia zostanie potrącona z wynagrodzenia

w dniu zapłaty.

§ 12

Strony postanawiają dodatkowo:

1. Ustala się ,że termin zakończenia robót może   zostać przesunięty w razie wystąpienia

niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót .

2.Termin  zakończenia robót może zostać  przesunięty proporcjonalnie do ilości dni

w których niesprzyjające warunki atmosferyczne wystąpiły.

§  13

1.Strony ustanawiają odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu umowy w postaci gwarancji jakości. Realizacja uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu gwarancji następować będzie wg przepisów Kodeksu Cywilnego z tytułu gwarancji jakości wg karty gwarancyjnej-precyzującej obowiązki wykonawcy.

2.Jeżeli w okresie  gwarancji jakości wystąpią wady wynikłe z przyczyny tkwiącej w przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się te wady usunąć.

4.Okres gwarancji jakości Wykonawcy wynosi  ………… od końcowego odbioru robót. Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisany dokument gwarancji jakości w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

§  14

1.Strony ustalają, że w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji zostaną przeprowadzone

przeglądy gwarancyjne przez powołaną przez Zamawiającego komisję:

pierwszy przegląd      -       po upływie  1 roku  od daty odbioru końcowego robót

drugi przegląd            -       po upływie  2 lat     od daty odbioru końcowego

trzeci przegląd           -       przed upływem terminu zakończenia okresu gwarancyjnego

w  piątym roku od daty odbioru końcowego robót.

2.Zamawiający  będzie ustalał dokładne terminy przeprowadzenia przeglądów zawiadamiając

wszystkie zainteresowane strony w terminie 14 dni przed planowanym przeglądem.

§  15

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

2. Materiały budowlane użyte do realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadać,

co do jakości wymogom wyrobów budowlanych dopuszczonych do używania w budownictwie

w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

3. Wykonawca   przedłoży Zamawiającemu na materiały zużyte do wykonania przedmiotu

umowy atesty lub inne dokumenty stanowiące o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§  16

Strony  postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania  stanowią kary umowne.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, a leżących  po

stronie Wykonawcy w wysokości  15% wynagrodzenia umownego

b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu

kary  umowne w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego brutto ogółem za każdy dzień

opóźnienia.

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie udzielonej przez Wykonawcę

gwarancji   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,10%

wynagrodzenia umownego brutto , za każdy dzień opóźnienia.

d)  w przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie odbioru  przy odbiorze końcowym

robót Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 5% wynagrodzenia

umownego brutto.

2.Zamawiający zastrzega potrącenie należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

3.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy ,a leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

§ 17

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy:

a/ Wykonawca nie rozpoczął robót  w terminie określonym w   § 3 pkt. 1

b/ nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie w terminie

7 dni od  chwili otrzymania wezwania

c/Wykonawca prowadzi roboty w sposób niezgodny z wymaganymi przepisami dotyczącymi zachowania bezpieczeństwa  mieszkańców i  oraz osób trzecich przebywających w budynku i w obrębie terenu wykonywanych prac.

2.Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego

oświadczenia i będzie zawierało uzasadnienie.

3.W przypadku  określonym w pkt. 1 b Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie za

wykonanie części przedmiotu umowy. stanowiącej zakończoną całość ,spełniającą warunki

określone w § 1 pkt. 2 oraz dokona zapłaty za wbudowane materiały.

Na wbudowane materiały Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie

4.Rozliczenie  nastąpi po odbiorze wykonanych robót podlegających odbiorowi

oraz za zgromadzone  materiały w ilościach przedstawionych w zestawieniu materiałowym

§ 18

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży

w interesie wspólnoty czego nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy, Zamawiający

może  odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach .

§  19

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron

wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§  20

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe

przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.

§  21

W przypadku powstania sporów na tle realizacji umowy, właściwym do ich

rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§  22

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej

ze stron.

Z A M A W I A J Ą C Y                                             W Y K O N A W C A