SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

malowanie pokrycia dachu z blachy wraz z wymianą rynien

-  przy ulicy Witosa 6-16, Bohaterów Getta Warszawskiego 2-4                            w Chojnowie.

I.     Zamawiający :

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej

59-225 C h o j n ó w

ul. .Drzymały  nr 30

tel. 0-76  81-88-370   lub   0-76  81-88-371

fax  0-76  81-88-372

e-mail:  zamowieniapubliczne@chzgkim.pl

II.    Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się

z wykonawcami:

1.   Zdzisław Filipowicz  -  Z-ca dyr. d/s techn. tel.076 81 88 302

III.   Przedmiot zamówienia:

- Opis przedmiotu zamówienia:

Malowanie dachu z blachy wraz z wymianą rynien w budynku mieszkalnym                  przy ulicy Witosa 6-16, Bohaterów Getta Warszawskiego 2-4  w Chojnowie

/ zakres i obmiar robót - załącznik nr 1/

Przed przystąpieniem do sporządzenia oferty należy przeprowadzić przegląd

pokrycia dachowego, tak aby przedłożona oferta zawierała pełny zakres prac

gwarantujący uzyskanie szczelności pokrycia.

Rodzaj materiału, sposób wykonania oraz zastosowanie zabezpieczenia dobrać

odpowiednio do wykonywanych robót , ze szczególnym zabezpieczeniem ppoż.

Cena powinna uwzględniać koszt zabezpieczenia terenu budowy

/tj. bezpieczeństwo osób wykonujących roboty i osób postronnych /oraz

uporządkowania terenu po wykonaniu prac

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

CPV  : 452619 00-3  usługi napraw i konserwacji dachów

45261221-9   malowanie dachów

IV.  Informacje o przetargu:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

V. Wymagane dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do

ewidencji gospodarczej.

2.   Wykaz wykonywanych w ostatnich trzech latach robót budowlano – dekarskich

3.   Dokumenty potwierdzające, że osoby które będą wykonywały zamówienie

posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

a/   Oferent przedłoży Zamawiającemu kopie zawartych umów lub innych

dokumentów potwierdzających sytuację kadrową oferenta, a także

przygotowanie i doświadczenie osób wykonujących bezpośrednio przedmiot

zamówienia/

Brak dokumentów ujętych w pkt.2 i 3 a spowoduje wykluczenie oferenta

z postępowania o niniejsze zamówienie.

4.   Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania

na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych /na formularzu

oświadczenia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ/.

5.   Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków wskazanych w art.22 ust.1

ustawy Prawo zamówień publicznych /na formularzu oświadczenia stanowiącym

załącznik nr 4 do SIWZ/.

VI.   Sposób przygotowania oferty:

- Oferta powinna zawierać następujące dokumenty, informacje i materiały:

a/ wypełniony formularz oferty /stanowiący załącznik nr  2 do SIWZ/

b/ wskazanie części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza

powierzyć podwykonawcom.

2.   Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę

3.   Sposób przygotowania oferty:

a/ Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim.

b/ Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez

osobę /osoby/ uprawnioną /e/ do występowania w imieniu wykonawcy

w tym postępowaniu .

c/ Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób

zapobiegający jej dekompletacji.

d/ Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną.

4. Opakowanie i oznakowanie ofert:

a/ Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach w siedzibie zamawiającego

sekretariat IIp, ul.Drzymały 30

b/ Koperta zewnętrzna powinna być oznaczona napisem:

„ Oferta – malowanie pokrycia dachu z blachy wraz z wymianą rynien  w budynku   mieszkalnym  przy  ul.Witosa 6-16,Bohaterów Getta Warszawskiego 2-4

w Chojnowie.”

c/  Na kopercie wewnętrznej należy dodatkowo podać nazwę oferenta oraz dokładny

adres siedziby oferenta.

VII.  Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą:

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu

składania ofert.

VIII.  Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia:           30.06. 2009 r.

IX.    Opis sposobu obliczania ceny oferty:

Cena powinna być podana:

a/  cyfrowo i słownie w złotych polskich

b/  zgodnie z formularzem oferty, tj.: cena netto, podatek VAT ,cena brutto

Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie

z zasadami określonymi w art.88 ustawy Prawo zamówień publicznych

i zwróci się o akceptacje poprawionej ceny do wykonawcy.

Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny,

których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy lub zawierającą błędy

w obliczeniu ceny /art. 89 ust.1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych/.

X.  Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie:

Cena                                                                  100   %

Sposób dokonywania oceny wg wzoru:

ocena= /(Cn : Cb) x 100/ x waga

gdzie: Cn - cena oferty o najniższej cenie, Cb - cena oferty badanej

XI. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków    zamówienia:

- Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treść

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie nie później niż 6 dni przed

terminem otwarcia ofert.

2.     Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie.

3.     Zamawiający prześle treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim wykonawcom,

którym doręczono specyfikację  istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania

źródła zapytania.

XII. Informacje o terminie, miejscu składania i otwarcia ofert oraz trybie

otwarcia i oceny ofert:

1.   Terminy i miejsce otwarcia ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego tj.

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

59-225 Chojnów, ul. Drzymały 30 /Sekretariat/

- Termin składania ofert.                   07.05.2009r. godz. 10.00

- Termin otwarcia  ofert                    07.05.2009r. godz. 10.30

/pokój nr 6/

Oferty  złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy  bez otwierania po

upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

2. Tryb otwarcia ofert:

Otwarcie ofert jest jawne.

Po otwarciu ofert zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę /firmę/ oraz adres /siedzibę/

wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.

3. Ocena ofert:

Zamawiający oceni ważność ofert  pod względem formalnym oraz

przyjętych w SIWZ kryteriów oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.

XIII. Istotne warunki umowne:

Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia nie krótszy niż 3  lat licząc

od daty odbioru końcowego.

Termin płatności za przedmiot zamówienia nie krótszy niż 30 dni licząc od daty

złożenia faktury wraz z wszystkimi dokumentami rozliczeniowymi.

Zapłata należności z faktury nastąpi przelewem na konto Wykonawcy.

Postanowienia dotyczące kar umownych:

1. Wykonawca płaci kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, a leżących  wyłącznie po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.                                                                                                                                                                                                                                                                                       b)  za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu  kary umowne w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego ogółem za każdy dzień opóźnienia.                                                                                                 c)  w przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie odbioru przy odbiorze   końcowym robót Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto.                                                                                           d)  za spóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego ogółem, za każdy dzień opóźnienia

2.  W przypadku nie usunięcia wad stwierdzonych w okresie udzielonej przez Wykonawcę   gwarancji ,Zamawiający zleci wykonanie prac związanych z usuwaniem wad  a kosztami zostanie obciążony Wykonawca .

3.  W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy .                                                                                W powyższym przypadku  Zamawiający zapłaci  Wykonawcy wyłącznie za wykonanie części umowy.                                                                                                                     Zapłata wynagrodzenia nastąpi po dokonaniu odbioru części robót.                                  Ponadto Zamawiający zapłaci za zgromadzone materiały na placu budowy w ilościach   przedstawionych  w zestawieniu materiałowym.

4.W przypadku opóźnienia w zapłacie Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe  od należnej kwoty za każdy dzień opóźnienia

XIV. Tryb zawarcia umowy:

1. Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcą w terminie nie

krótszym  niż  7 dni  od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze

oferty,  jednak  nie później  niż przed upływem terminu związania z ofertą

Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin zawarcia umowy

zostanie niezwłoczne  doręczone wybranemu wykonawcy.

2. Przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową w sprawie

zamówienia publicznego:

Wszystkie zobowiązania przewidziane dla wykonawcy przepisami kodeksu

cywilnego tj. przede wszystkim roszczenia z tytułu niewykonania lub

nienależytego wykonania zamówienia ,gwarancji oraz rękojmi.

XV. Środki ochrony prawnej

W toku postępowania o zamówienie Wykonawcom przysługują środki ochrony

prawnej zgodnie z art.179 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –Prawo zamówień

publicznych  /Dz.U.19 poz.177 z późń. zm./

XVI. Postanowienia końcowe:

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej  specyfikacji mają zastosowanie przepisy

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19 poz.177/

oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Załączniki:

- Zakres i obmiar robót

do wyliczenia ceny oferty		załącznik nr 1

- Oferta				załącznik nr 2

- Oświadczenie art. 24 Pzp		załącznik nr 3

- Oświadczenie art. 22 Pzp		załącznik nr 4

załącznik do SIWZ

/ malowanie pokrycia dachu  z blachy wraz z wymianą rynien  w budynku

mieszkalnym przy ulicy  Witosa 6-16, Bohaterów Getta Warszawskiego 2-4

59-225 Chojnów/

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

I. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania

robót związanych z malowaniem pokrycia dachu z blachy wraz z wymianą rynien przy ulicy Witosa 6-16, Bohaterów Getta Warszawskiego 2-4 w Chojnowie .

II. Przedmiot zamówienia:

Malowanie pokrycia dachu z blachy wraz z wymianą rynien w budynku mieszkalnym przy ulicy  Witosa 6-16 , Bohaterów Getta Warszawskiego 2-4 w Chojnowie .

CPV:  45261900-3 usługi napraw i konserwacji dachów

45261221-9 malowanie dachów

III.   Zakres robót:

Zakres robót ujęty w załączniku  nr 1 do SIWZ tj:

- Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy.

- Zeskrobanie łuszczącej się farby

3.    Dwukrotne malowanie istniejącego pokrycia z blachy

4.    Wymiana uszkodzonych elementów dachu

5.    Rozebranie oraz zamontowanie nowych rynien  z blachy ocynkowanej

dodatkowo  pomalowanych farbą .

6.    Sposób wykonania prac powinien być przeprowadzony zgodnie z instrukcją producenta

farb zastosowanych do wykonania  robót.

7.     Niezbędne prace, konieczne uzupełnienia, wymiany i   inne roboty pomocnicze oraz  prace związane z wykonaniem zakresu podstawowego, łącznie z przyjęciem sposobu montażu rynien,(rusztowania lub inne)

8.     Wywóz odpadów powstałych w trakcie   wykonywania  robót

9      Uporządkowanie terenu prowadzonych prac.

Uwaga! Powyższe prace powinny zawierać roboty pomocnicze, wszelkie inne prace                                      oraz wszystkie   zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru robót.

IV.  Organizacja i prowadzenie robót :

1.  Budowę należy realizować zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, zasadami sztuki

budowlanej, przepisami bhp i ppoż.

2.  Roboty związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych

prowadzone w pobliżu drzew lub krzewów albo ich zespołów, mogą być wykonywane

wyłącznie w sposób nie szkodzący drzewom i krzewom.

3.  Wykonawca zorganizuje plac budowy we własnym zakresie, w sposób jak najmniej uciążliwy

z mieszkańcami i w pełni bezpieczny dla użytkowników lokali niemieszkalnych i osób trzecich   w  budynku.

4.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość

zastosowanych materiałów posiadających świadectwa dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

5.  Wykonawca przy wykonywaniu pokrycia dachu ,obróbek blacharskich przemurowaniu

kominów, wykonywaniu tynków oraz pozostałych prac zabezpieczy części odkryte dachu  -

zabezpieczenie przed zalaniem pomieszczeń w budynku.

6.  Roboty będą wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje

i uprawnienia

7.  Po zakończeniu wszystkich robót  Wykonawca zgłosi  ich zakończenie  i uzgodni

z Zamawiającym  termin odbioru.

8.  Protokół odbioru będzie sporządzony  po komisyjnym odbiorze robót  i przyjęciu

przez Zamawiającego jako należycie wykonanych.

V. Zabezpieczenie terenu budowy

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

umowy aż do zakończenia i odbioru robót.

VI. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

- Wykonawca odpowiada za ochronę własności w okresie trwania robót i będzie  odpowiadać

za wszelkie spowodowane przez niego szkody.

- W przypadku powstania szkód w zasięgu prowadzonych robót, Wykonawca dokona ich

naprawy, a w przypadku niemożności ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zadośćuczynienia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową  wobec Zamawiającego i osób

trzecich   za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania, niedbalstwa i działania  niezgodnego ze sztuką budowlaną swoich pracowników.

VII. Sprzęt i transport:

1.   Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych

materiałów.

VIII. Rozliczenie robót budowlanych:

1.  Cenę oferty należy podać jako cenę ryczałtową.

2.  Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w zał. nr 1 do oferty zostaną

ustalone  na okres  ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

3.  Cena jednostkowa ujęta w każdej pozycji w zał. nr 1 do oferty powinna uwzględniać

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie określone

dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej.

IX.  Opis sposobu odbioru, usuwania wad:

- Po zakończeniu robót Wykonawca zgłosi Zamawiającemu  na piśmie  gotowość do  odbioru

końcowego robót. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego robót.

- Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego

w obecności Wykonawcy.

- Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych

dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z ST.

- Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego /końcowego/ robót

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

5.     Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu w dniu odbioru komplet wymaganych

dokumentów wymaganych przepisami prawa budowlanego.

6.    Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania wad , w terminie uzgodnionym

z  Zamawiającym.

W przypadku wystąpienia wad mogących powodować zagrożenie- usuwanie  należy

rozpocząć natychmiast.

X.  Podstawa płatności:

1.  Wykonawca  wystawi fakturę  po  zakończeniu robót i ich odbiorze.

2.  Zapłata należności z faktury nastąpi  przelewem na konto Wykonawcy

po dostarczeniu Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

XI.  Odpowiedzialność Wykonawcy i Zamawiającego:

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania  stanowią kary umowne.

1.  Wykonawca płaci kary umowne:

a)  za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, a leżących

wyłącznie po stronie Wykonawcy w wysokości  10% wynagrodzenia umownego brutto.

b)  za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu

kary umowne w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego ogółem za każdy dzień

opóźnienia.

c)  w przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie odbioru przy odbiorze końcowym robót

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 5% wynagrodzenia

umownego brutto.

d)  za spóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy w okresie udzielonej przez Wykonawcę

gwarancji jakości Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,10%

wynagrodzenia umownego ogółem, za każdy dzień  opóźnienia.

- W przypadku nie usunięcia wad stwierdzonych w okresie udzielonej przez Wykonawcę

gwarancji, Zamawiający zleci wykonanie prac związanych z usuwaniem wad a kosztami

zostanie obciążony Wykonawca.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia  umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy.

W powyższym przypadku  Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie za wykonanie

części umowy.

Rozliczenie nastąpi po odbiorze wykonanej części robót oraz zapłaci za zgromadzone

materiały w ilościach przedstawionych w zestawieniu materiałowym.

- W przypadku opóźnienia w zapłacie Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe

od należnej kwoty za każdy dzień opóźnienia.

XII. Kontrola jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w Specyfikacji Technicznej.

XIII. Materiały budowlane użyte do realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadać, co

do jakości wymogom wyrobów budowlanych określonych

w ustawie z dn.16.04.2004r. /Dz.U.92 poz.881/ o wyrobach budowlanych

Załącznik nr 2

O F E R T A

Nazwa oferenta

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Siedziba oferenta

..........................................................................................................................

Nr tel./fax

..........................................................................................................................

dla.....................................................................................................................

..........................................................................................................................

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

.........................................................................................................................

Cena oferty  brutto wynosi  : ..............................zł (z podatkiem VAT)

(słownie:..........................................................................................................)

w tym  VAT w wysokości.......% co daje kwotę....................zł

Wartość bez podatku VAT........................................zł

(słownie.........................................................................................................zł)

Termin realizacji zamówienia :……………………………………………….

Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy zastrzeżeń

- udzielimy gwarancji na przedmiot zamówienia.............................

- proponujemy termin płatności                           .............................dni

Akceptujemy :

- wskazany w SIWZ czas związania ofertą.

W przypadku  wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do:

- podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ istotnych warunków zamówienia  / SIWZ/ i Szczegółowej specyfikacji technicznej /STT/ i w miejscu i w terminie wskazanym przez Zamawiającego

Dane oferenta:

Adres

Kod......................................................................................................................

Tel./fax.................................................................................................................

REGON................................................................................................................

......................................dnia....................

……………………………………………

podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania oferenta

Załącznik  nr  3

O Ś W I A D C Z E N I E

W TRYBIE ART. 22 UST. 1 PRAWA  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH

Nazwa  oferenta ................................................................................................

................................................................................................

Adres  oferenta  .................................................................................................

.................................................................................................

Numer telefonu .................................................................................................

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie

art. 24 prawa zamówień publicznych /Dz.U.  z 2004  Nr 19 poz.177 /

.................................................

Podpisano

/upoważniony  przedstawiciel  oferenta/

Załącznik  nr  4

O Ś W I A D C Z E N I E

O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

Nazwa  oferenta ................................................................................................

................................................................................................

Adres  oferenta  .................................................................................................

.................................................................................................

Numer telefonu .................................................................................................

Oświadczam , że :

1/  posiadam uprawnienia niezbędne do wykonywania   przedmiotu zamówienia

2/  posiadam  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz  potencjał  techniczny

a  także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3/  znajduję się w sytuacji  ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4/   nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

.........................................

Podpisano

/upoważniony przedstawiciel oferenta/

Zał. nr 1

Zakres i obmiar robót  - do wyliczenia ceny oferty

Malowanie pokrycia dachu z blachy wraz z wymianą rynien                                                           – budynek mieszkalny ul. Witosa 6-16,Bohaterów Getta Warszawskiego 2-4 w Chojnowie

Załączniki – 2 szt. zdjęcia dachu