SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O RÓWNOWARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8  NA:

Wymiana istniejących okien na okna PCV

w mieszkaniach komunalnych i lokalach usługowych administrowanych przez ChZGKiM

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami).

Chojnów, dnia 28.05.2015 r.

Zatwierdził:

Dyrektor CHZGKiM

Edward Kośnik

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,

ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów

tel.    76  81-88-370   lub   76  81-88-371

fax    76  81-88-372

e-mail: zamowieniapubliczne@chzgkim.pl

II.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art.11 ust.8.

2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia art.10 ust.1 oraz art. 39-44 ustawy prawo zamówień  publicznych.

3. Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami:

Małgorzata Sudorowska  -  Kierownik OBM   tel.  76 8188 370 (wew. 10),     530 726 221

Maria Kowalczyk         -  Specjalista ds. techn. 76 81 88,    370 (21)

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV  /Wspólny Słownik Zamówień/

44.22.00.00-8  Stolarka okienna

45.45.30.00-7  Roboty remontowe i renowacyjne

Wymiana istniejących okien na okna PCV w mieszkaniach komunalnych  administrowanych przez ChZGKiM – 137 szt.  wraz z montażem nawiewników w wybranych oknach – 76 szt. oraz montaż drzwi balkonowych – 4 szt. (zał. 1 A),

Montaż nawiewników w istniejących oknach PCV w mieszkaniach komunalnych administrowanych przez ChZGKiM    34 szt.  (zał. 1 B),

Montaż :  witryn – 2 szt, drzwi – 2 szt. w lokalach usługowych  (zał. 1 C).

Poszczególne ceny zaproponowane przez oferenta w zał. 1A do SIWZ uwzględniają :

1) demontaż istniejącego okna,

2) montaż okna PCV wraz z parapetem wewnętrznym,

3) montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej tylko na polecenie Zamawiającego,

4) w wybranych pozycjach okien należy zamontować nawiewniki,

5) roboty murarskie wykończeniowe związane z wymianą okien.

Okna PCV powinny być o tych samych wymiarach i podziałach jak istniejące. Przed przystąpieniem do sporządzenia oferty należy przeprowadzić przegląd okien.

Sporządzając ofertę należy :

- uwzględnić usytuowanie okien w budynku (tj. od podwórza i od ulicy) i dopasować do starych okien drewnianych i już wymienionych okien,

- parapety przyjąć o szerokości 25 cm - 30 cm w kolorze białym,

- parapety zewnętrzne po uzgodnieniu z zamawiającym.

Kolumna nr 6  - zał. nr 1A  do SIWZ  zawiera  informacje  n/t proponowanych podziałów okien  na kwatery.

Informacja dotycząca składania ofert częściowych, wariantowych, udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Informacja dotycząca możliwości powierzenia części robót podwykonawcom:

Wykonawca wszystkie roboty obejmujące zamówieniem będzie wykonywał we własnym zakresie, bez powierzania części robót podwykonawcom.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: do 15.10.2015r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TEGO WARUNKU

Wykonawcą w SIWZ określa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki:

1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1.2 posiadają  wiedzę i doświadczenie;

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (załącznik             nr 3 do SIWZ) oraz wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,               a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył 3 roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania warunku wiedzy i doświadczenia, którego przedmiotem były roboty podobne budowlane) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz przedstawi dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie                         z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

1.3 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz wykazanie, że Wykonawca dysponuje: Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z obowiązującymi przepisami lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia w/w osoby zdolnej do wykonania zamówienia (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten może być spełniony łącznie).

1.4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej jeżeli wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej                          z przedmiotem zamówienia.

Nie złożenie potwierdzenia opłaconej polisy, o której mowa powyżej powoduje wykluczenie oferenta                   z postępowania o niniejsze zamówienie.

1.5 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przesłanek art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia                 w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ, DOKUMENTÓWN JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy SIWZ;  Załącznik nr 1

2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których  mowa w art. 24 ust. 1 – wzór stanowi Załącznik Nr 2 ;

3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1  ustawy prawo zamówień publicznych –  wzór stanowi Załącznik Nr 3;

(wykaz robót  zał. nr 3a, wykaz osób posiadających wymagane przepisami uprawnienia budowlane               zał. 3b)

4) Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków w Urzędzie Skarbowym i składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (załącznik nr 4)

5) Potwierdzenie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  związany                           z przedmiotem zamówienia.

6) Aktualny odpis z właściwego rejestru  lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają  wpisu do rejestru, lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24. ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.

UWAGA !

1. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawidłowości.

Oferta winna zawierać wszystkie wymagane niniejszą specyfikacją dokumenty, oświadczenia i załączniki, podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy lub pełnomocnika.

Wykaz innych niezbędnych dokumentów, do złożenia których Wykonawca jest  zobowiązany:

Lista  podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.         o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn.zm.) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

OFERTY WSPÓLNE

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy występujący wspólnie. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu                    o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

2. Oferta taka musi spełniać następujące wymagania:

- oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ

- musi zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej (każdy podmiot składa dokumenty i oświadczenia w swoim zakresie);

- musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony;

- jeden z podmiotów musi zostać  wyznaczony,  jako odpowiedzialny, a upoważnienie ma być udokumentowane oryginałem lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli pozostałych podmiotów;

DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6 (odpis z właściwego rejestru  lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności  gospodarczej), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie poprzedzającym, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby bądź kraju, w  którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

W przypadku podpisania oferty przez umocowanego pełnomocnictwem przedstawiciela Wykonawcy do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia korespondencji pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Ustawie). Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi tą samą drogą otrzymanie jakiegokolwiek pisma w przedmiotowym postępowaniu.

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, sposobu przygotowania i złożenia oferty. Treść złożonych zapytań (bez podania źródeł zapytania) wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez Zamawiającego zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej.

3. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa pkt. 3, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania treści dokumentów  zawartych w niniejszej SIWZ - dokonane uzupełnienia przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza się ją także na tej stronie. Jeżeli w wyniku dokonanej zmiany treści SIWZ potrzebny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuża termin składania ofert informując o tym Wykonawców w ten sam sposób jak przy zmianie treści SIWZ.

6. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

Osoba upoważniona do porozumiewania się Wykonawcami:

Małgorzata Sudorowska   - Kierownik  OBM     tel. 76 81 88       370  (wewn.10), tel. kom. 530 726 221

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami :

- Pisemnie  -  na adres Zamawiającego: Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Chojnowie, Drzymały 30,  59-225 Chojnów

- Za pośrednictwem faksu:  nr  76 891 88       372

- Drogą elektroniczną (e-mail): zamowieniapubliczne@chzgkim.pl

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane w powyższej formie uważane będą za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata w wyznaczonym terminie.

VIII. WADIUM

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany przed złożeniem oferty wnieść wadium                           w wysokości:

2.000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych).

1. Wadium może być wniesione :

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym  że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy :

BANK     SPÓŁDZIELCZY   W   CHOJNOWIE

11 8644 0000 0000 0244 2000 0010

Z dopiskiem: „Wadium – Okna”

3. W przypadku wnoszenia wadium w innych środkach , należy go złożyć do depozytu znajdującego się w kasie Zamawiającego tj. w Chojnowskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,                     ul. Drzymały 30 (kasa czynna  w dni robocze od  godzinach  8.00 – 14) do dnia  02.07.2015 r.  godz. 1000 (jest to termin, do którego wadium wniesione w innej formie niż pieniądz powinno się znajdować w kasie Zamawiającego).

4. Szczegółowe przepisy dotyczące wadium zawarte są w art. 45 do art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wadium wniesione w pieniądzu zostanie niezwłocznie zwrócone uczestnikom których oferta nie została wybrana.

5. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz powinno się znajdować w kasie Zamawiającego.

6. Szczegółowe przepisy dotyczące wadium zawarte są w art. 45 do art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.  Termin związania ofertą  wynosi 30 dni.

2.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin   związania  ofertą,                 z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Oferta powinna spełniać zasady określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ost. zm.: Dz.U. z 2014r., poz. 1232).

1.Wykonawca może złożyć jedną ofertę,

2.Ofertę składa się w formie pisemnej zapewniającej pełną czytelność,

3.Ofertę należy sporządzić w języku polskim,

4.Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

5.Oferta powinna zawierać: imię, nazwisko, nazwę (firmę) i dokładny adres wykonawcy, nr telefonu,                   nr faksu, nr konta bankowego, nr REGON i NIP oraz datę sporządzenia oferty,

6.Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami załącznikami do  niniejszej specyfikacji,

7.Odpowiedzi muszą być udzielane na wszystkie pytania zawarte w załącznikach, jeżeli zabraknie miejsca należy dołączyć dodatkowe strony,

8.Zaleca się, aby wszystkie strony były ponumerowane w miejscu do tego przeznaczonym w prawym górnym rogu na każdej stronie,

9.Jeżeli pytanie postawione w załączniku nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać "nie dotyczy",

10.Wszystkie strony oferty należy zaopatrzyć własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy,

11.Niedopuszczalne są wyskrobywania w ofertach, poprawki należy dokonać poprzez skreślenie błędnego zapisu i zaopatrzenie go własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby upoważnionej,

12.Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie wewnętrznej (opieczętowanej) w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości, co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione, na kopercie należy umieścić napis:

„Nie otwierać przed dniem  02.07.2015 r. godz.  1030 ”

Na kopercie zewnętrznej należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego oraz napis:

„OFERTA PRZETARGOWA  na :

Wymiana istniejących okien na okna PCV w mieszkaniach komunalnych i lokalach usługowych administrowanych przez ChZGKiM w Chojnowie”.

Nie otwierać przed dniem  02.07.2015r.  godz 1030 oraz dokładny adres Wykonawcy.

13.Jeżeli Wykonawca chce wycofać ofertę, która została wcześniej złożona, to składa pisemne oświadczenie o wycofaniu swojej oferty:

„ COFNIĘCIE OFERTY PRZETARGOWEJ  na :

Wymiana istniejących okien na okna PCV w mieszkaniach komunalnych i lokalach usługowych administrowanych przez ChZGKiM w Chojnowie”.

Wykonawca może wycofać ofertę przed upływem terminu do składania ofert.

14.Jeżeli Wykonawca chce dokonać modyfikacji (zmian) w ofercie, która została wcześniej złożona, to składa nową (poprawioną) ofertę sporządzoną wg powyższych zasad i umieszczoną w kopercie z naniesionym dodatkowym napisem:

" ZMIANA OFERTY PRZETARGOWEJ  na :

Wymiana istniejących okien na okna PCV w mieszkaniach komunalnych i lokalach usługowych administrowanych przez ChZGKiM w Chojnowie”.

Nie otwierać przed  02.07.2015r. Godz. 1030".

Wykonawca może zmienić ofertę przed terminem do składania ofert.

-zaleca się zachować kopie złożonych w ofercie dokumentów,

-koszty związane z przygotowaniem  i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Miejsce składania ofert:  siedziba  Zamawiającego: Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej                   i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30; II piętro,  pok. nr 1 (sekretariat), w godzinach 8.00 – 15.00.

2. Termin składania ofert upływa w dniu : 02.07.2015 r. o godz.  1000

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu : 02.07.2015 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego, tj. Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30; II piętro,  pok. nr 4;

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

5. Podczas otwarcia ofert zamawiający podaje nazwy firm oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych                 w ofertach właściwych dla przedmiotowego postępowania.

6. Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie zwrócona niezwłocznie.

Informacje o trybie otwarcia ofert

1. Postępowanie odbywa się wg procedury zawartej w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (z póź.zm.).

Otwarcie ofert nastąpi w miejscu i czasie wskazanym w niniejszej specyfikacji.

2.  Zakres działania komisji przeprowadzającej przetarg obejmuje:

2.1.W części jawnej (mogą w niej uczestniczyć przedstawiciele Wykonawców):

a) zbadanie nienaruszalności kopert i ich zewnętrznego wyglądu;

b) otwarcie wniesionych ofert i zaopatrzenie każdej oferty bieżącym numerem.

c) otwarcie ofert nastąpi zgodnie z art. 86 ustawy;

Otwarcie ofert nastąpi w następującej kolejności:

- oferty z napisem:

„ZMIANA OFERTY PRZETARGOWEJ  NA :

Wymiana istniejących okien na okna PCV w mieszkaniach komunalnych i lokalach usługowych administrowanych przez ChZGKiM w Chojnowie”.

-oferty z napisem :

„COFNIĘCIE OFERTY PRZETARGOWEJ NA :

Wymiana istniejących okien na okna PCV w mieszkaniach komunalnych i lokalach usługowych administrowanych przez ChZGKiM w Chojnowie”.

- pozostałe oferty wg kolejności ich złożenia;

d) podpisanie przez członków komisji przetargowej oświadczeń, że nie są związani (w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2013 r poz. 907 ze zm.) z Wykonawcami uczestniczącymi w przetargu (druk ZP-1 „Oświadczenie”);

2.2 W części niejawnej (uczestniczą w niej tylko członkowie komisji przetargowej):

a) ocena ofert od strony spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

b) ocena ofert wg kryteriów i zasad określonych w niniejszej specyfikacji,

c) wybór najkorzystniejszej oferty.

2.3 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji dot. złożonej oferty.

2.4. Na wniosek wykonawców nieobecnych na otwarciu ofert przekazuje się informacje określone  w Art. 86 pkt.3,4.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Oferta sporządzona na załączniku nr 1 powinna zawierać wartość całkowitą netto i brutto.

Powyższa wartość to suma cen  zaproponowanych przez oferenta w załączniku nr 1A  (poz. od 1 do 51),             w załączniku nr 1B  (poz. od 1 do 15), w załączniku nr 1 C (poz.1-2).

Poszczególne ceny zaproponowane przez oferenta w zał. 1A do SIWZ uwzględniają :

1) demontaż istniejącego okna,

2) montaż okna PCV wraz z parapetem wewnętrznym,

3) montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej tylko na polecenie Zamawiającego,

4) w wybranych pomieszczeniach zamontować nawiewniki,

5) roboty murarskie wykończeniowe związane z wymianą okien.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena brutto  - znaczenie  - 95 %

Gwarancja   - znaczenie  - 5 %

Oferty, które nie zostały odrzucone, będą oceniane w następujący sposób.

Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi: 100 pkt.

Oferentom przyznane zostaną punkty obliczone według wzoru:

Cmin                         Gbad

Ocena badanej oferty =  --------- x 90 pkt  + ------------ x 5pkt

Cbad                       Gmax

Znaczenie użytych symboli:

Cmin -  najniższa zaoferowana cena

Cbad  - cena badanej oferty

Gmax - najdłuższa zaoferowana gwarancja

Gbad  - gwarancja badanej oferty

Zamawiający zastrzega, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 5 lat licząc od daty odbioru końcowego.

Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe                oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą.

W toku badania  i oceny ofert Zamawiający może  żądać  udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie zasadami

określonymi w art.87 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych  i zwróci się o akceptacje poprawionej ceny do wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą  omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ustawy lub zawierającą błędy w obliczeniu ceny (art. 89 ust.1 pkt.6  ustawy Prawo zamówień publicznych).

Uwaga!

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub drogą elektroniczną.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli zostaną spełnione przesłanki Art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający niezwłocznie powiadomi wybranego Wykonawcę.

4. W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający zażąda od wykonawcy przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy wysokości  10  % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym  że  poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy.

BANK     SPÓŁDZIELCZY   W   CHOJNOWIE

11 8644 0000 0000 0244 2000 0010

Z dopiskiem „ zabezpieczenie – Okna”

5. Zamawiający zwróci 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia                    i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

6. Pozostałe 30 % wartości zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu  rękojmi i zostanie zwrócone wykonawcy nie później niż 15 dniu po upływie okresu rękojmi

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY

Projekt umowy – załącznik nr 6

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej, określone w dziale IV ustawy Prawo zamówień publicznych, których wartość jest niższa od kwoty określonej na podstawie Art. 11 ust. 8 ustawy.

XVIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

1.Formularz oferty   										zał. nr 1

2.Oświadczenie /na podstawie art. 24 ustawy Pzp/                                                                          zał. nr 2

3.Oświadczenie /na podstawie art.22 ust.1 ustawy Pzp/                                                                  zał. nr 3

4.Wykaz  robót budowlanych                                 				                         zał. nr 3a

5. Wykaz osób posiadających wymagane przepisami uprawnienia budowlane                              zał. nr 3b

6. Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków w Urzędzie Skarbowym                zał. nr 4

oraz składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

7. Oświadczenie dotyczące przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej.   zał. nr 5

8. Projekt umowy            								            zał. nr 6

9. Wykaz okien                                                                                                                                 zał. nr 1A

10. Wykaz nawiewników przeznaczonych do istniejących okien				            zał. nr 1 B

11. Wykaz witryn i drzwi w lokalach usługowych. 					            zał. nr 1 C

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA                         I ODBIORU ROBÓT

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót:

Wymiana istniejących okien na okna PCV w mieszkaniach komunalnych  i lokalach usługowych administrowanych przez ChZGKiM.

2.  Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.

CPV:  /Wspólny Słownik Zamówień/

44.22.00.00-8   stolarka okienna

45.45.30.00-7  roboty remontowe i renowacyjne

3.   Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robot związanych z wymianą stolarki okiennej.

1)demontaż istniejącego okna i wywiezienie na składowisko odpadów starych okien oraz parapetów

(rama okienna powinna być zdemontowana w taki sposób by zewnętrzne ościeża pozostały nieuszkodzone).

2) dostawa i montaż nowej stolarki okiennej dopasowanej rozmiarem do otworu w ścianie wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi ( tylko na polecenie Zamawiającego),

Stolarka okienna kompletnie wykończona powinna być wbudowana wraz z okuciami.

3) montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej tylko na polecenie Zamawiającego,

4) obsadzenie parapetów wewnętrznych z PCV,

5)wykonanie obróbek tynkarskich ościeży okiennych zewnętrznych  i wewnętrznych oraz parapetów wewnętrznych powinno być wykonane z zachowaniem następujących czynności:

- przestrzeń między ościeżnicą, parapetem a ścianą powinno być wypełnione pianką poliuretanową niskoprężną

- uzupełnienie tynku odpowiednią zaprawą tynkarską (obróbki wykonywane na zewnątrz wykonać przy zastosowaniu zapraw odpornych na działania czynników atmosferycznych)

- obrobienie ościeży i muru przy parapetach wykonać w taki sposób aby połączenie starej obróbki  z nową stanowiło jedną płaszczyznę,

6) wywóz gruzu i starej stolarki okiennej i innych odpadów powstałych w trakcie prac montażowych wraz              z przekazaniem ich na składowisko odpadów.

7) po pracach montażowych  posprzątać mieszkanie lokatora.

4.Ogólne wymagania dotyczące robót.

1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów posiadających świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.  Roboty będą wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

3. W trakcie trwania robót Wykonawca sporządzi protokół wykonania robót potwierdzonych przez najemców lokali (jednostkowy protokół odbioru).

4. Po zakończeniu robót najemca – użytkownik stolarki okiennej powinien być szczegółowo poinformowany i poinstruowany jak należy się obchodzić i posługiwać zamontowaną stolarką okienną,   /wymagane/potwierdzenia poprzez podpisy na protokołach odbioru robót w poszczególnych mieszkaniach/

5. Po zakończeniu wszystkich robót  ujętych w zał. nr 1a, zał. nr 1 b oraz w zał. nr 1 c Wykonawca zgłosi ich zakończenie  i uzgodni z Zamawiającym  termin odbioru końcowego.

6. Protokół odbioru będzie sporządzony  po komisyjnym odbiorze robót  i przyjęciu przez Zamawiającego jako należycie wykonanych.

5.Dokumentacja robót

Dokumentacja robót przy wymianie stolarki okiennej stanowią :

- wykaz stolarki objętej wymianą,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych , zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

( Dz.u. z 2004r. Nr 92, poz. 881 ), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów,

- protokół odbioru.

6.Wymagania dotyczące właściwości materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Materiały stosowane przy wymianie stolarki okiennej powinny:

a) Posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobaty technicznej,

b) Posiadać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :

- Polską Normą lub

- Aprobatą techniczną , w przypadku wyrobów dla których nie ustawiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a i które spełniają wymogi ST. Jakiekolwiek materiały które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

7.Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i narzędzi.

Wykonawca jest obowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych usług.

8.Wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu , które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywania robót i właściwości przewożonych materiałów.

Materiały niezbędne do wykonania robót należy transportować zgodnie z wymogami producentów materiałów, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego.

9.Wymagania dotyczące wykonania robót

Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót za ich zgodność z wymogami ST , wykazem stolarki i poleceniami osoby wyznaczonej przez Zamawiającego.

10.Sposób  odbioru robót

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości zgodności z kosztorysem  (wykazem stolarki ) i specyfikacją techniczną .  Zamawiający przewiduje odbiór jednostkowy montowanych okien oraz odbiór końcowy przedmiotu zamówienia .

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego :

a) O zakończeniu całości robót i gotowości do dokonania ich odbioru Wykonawca  zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego  w formie pisemnej.

b) O zakończeniu montażu jednostkowych okien i gotowości dokonania ich odbioru Wykonawca jest zobowiązany postąpić jak w pkt. a.

c) Wraz ze zgłoszeniem o którym mowa w pkt. a Wykonawca  jest zobowiązany złożyć :

-  wszystkie jednostkowe protokoły odbioru (dla jednego lokalu mieszkalnego)

-  wymagane przepisami prawa atesty i aprobaty techniczne  na zastosowane materiały, świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie oraz deklaracja zgodności wyrobu z obowiązującymi normami.

d) Po otrzymaniu zgłoszenia gotowości do odbioru Zamawiający zobowiązany jest wyznaczyć nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisma  termin rozpoczęcia czynności odbiorowych z udziałem upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

e) Potwierdzenie odbioru robót stanowi protokół stwierdzający, iż wykonana robota spełnia wymagania określone przez Zamawiającego .

f) Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

-  specyfikacje techniczne z ewentualnymi zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonania robót

-  dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych

Roboty związane z wymianą stolarki okiennej zostaną odebrane , jeżeli wszystkie dostarczone przez wykonawcę dokumenty będą kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. W przypadku niekompletności dokumentów, odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.

g) Przy chociażby  jednym wadliwym wykonaniu robót (dotyczy poszczególnych pozycji  ujętych w załącznikach nr 1a, 1b, 1c)  prace objęte przedmiotem zamówienia nie powinny zostać odebrane. Wykonawca zobowiązany  do usunięcia wadliwie wykonanych robót , wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

h) Z czynności odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać :

-  ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

-  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia ,

-  stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wymiany stolarki okiennej z zamówieniem. Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą .

11. Podstawa płatności:

1) Zamawiający przewiduje odbiór jednostkowy montowanych okien oraz odbiór końcowy przedmiotu zamówienia.

2) O zakończeniu całości robót i gotowości do dokonania ich odbioru WYKONAWCA zobowiązany jest powiadomić ZAMAWIAJĄCEGO w formie pisemnej.

3) O zakończeniu montażu jednostkowych okien i gotowości dokonania ich odbioru WYKONAWCA jest zobowiązany postąpić jak w ust.2.

4) Wraz ze zgłoszeniem o którym mowa w ust.2 WYKONAWCA jest zobowiązany złożyć :

a) wszystkie jednostkowe protokoły odbioru (dla jednego  lokalu mieszkalnego)

b) wymagane przepisami prawa atesty i aprobaty techniczne  na zastosowane materiały, świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie oraz deklaracja zgodności wyrobu z obowiązującymi normami.

5) Po otrzymaniu zgłoszenia gotowości do odbioru ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest wyznaczyć nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisma , o którym mowa w ust. 2 i 3 – termin rozpoczęcia czynności odbiorowych z udziałem upoważnionego przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO.

6) Potwierdzenie odbioru robót stanowi protokół stwierdzający , iż wykonana robota spełnia wymagania określone w niniejszej umowie, podpisany przez ze strony ZAMAWIAJĄCEGO przez upoważnionego przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO, o którym mowa w § 6 umowy, ze strony WYKONAWCY bezpośrednio przez niego lub przez przedstawicieli WYKONAWCY o których mowa w   § 6 umowy.

7) W przypadku stwierdzenia usterek w wykonaniu robót, ZAMAWIAJĄCY wyznacza dodatkowy termin do ich usunięcia. W takim przypadku protokół, sporządza się po usunięciu usterek .

8) Wykonawca  wystawi fakturę  po  zakończeniu wszystkich robót i ich odbiorze.

9) Zapłata należności z faktury nastąpi  przelewem na konto Wykonawcy

po dostarczeniu Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

12. Kontrola jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Nazwa wykonawcy………………………….…………………………………………..............………

………………………………………………………………………………………………….

Adres  wykonawcy……………………………………………….............…………………………….

…………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu / fax ………………………………………………………………….........…………

Strona internetowa.................................................................................................................................

NUMER  REGON................................................................................................................................

NUMER NIP........................................................................................................................................

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym  na:

Wymiana istniejących okien na okna PCV

w mieszkaniach komunalnych i lokalach usługowych administrowanych przez ChZGKiM

1. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za cenę ryczałtową:

cena brutto ................………….................…………......................…zł

(słownie:………………..……………..……………….......................................................................................

.............................................................................................................................................................................)

I. Montaż okien wraz z nawiewnikami w wybranych pozycjach oraz montaż drzwi balkonowych (suma poz. 1- 51 zał. nr 1A)

Wartość (netto i brutto) .....................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………

słownie:...............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

II. Montaż nawiewników w istniejących oknach PCV - 34 szt. (suma poz. 1-15 zał. nr 1 B)

Wartość (netto i brutto)  …………………………………………………………………....................……….

………………………………………………………………………………………………………………….

słownie:...............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

III. Montaż drzwi i witryn w lokalach usługowych (suma poz. 1-2 zał. nr 1 C)

Wartość (netto i brutto)  …………………………………………………………………....................……….

………………………………………………………………………………………………………………….

słownie:...............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Ceny podane w poz.1 – 51 w zał. 1A,  poz.1-15 w zał. 1B oraz poz. 1-2 w zał. 1 C do SIWZ zawierają koszt demontażu istniejących okien oraz koszt montażu okien PCV z parapetami wewnętrznymi i nawiewnikami (nawiewniki w wybranych pozycjach) oraz robotami murarskimi wykończeniowymi związanymi z wymianą okien.

2.Osobą do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań umowy jest :

Pan / i / ...................................................................................................

tel. kontaktowy .......................................................................................

- Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia.

-Oświadczamy, że podana przez nas cena ryczałtowa oferty zawiera wszystkie koszty konieczne                          do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia i cena nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy.

-Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w SIWZ.

-Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na roboty objęte przedmiotem zamówienia  …………......…………

(min. 5 lat ), a także wyrażamy zgodę na umowne rozszerzenie okresu rękojmi na czas trwania gwarancji (art. 558 § 1 kodeksu cywilnego), licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Proponujemy termin płatności za roboty objęte przedmiotem zamówienia: …......…dni  licząc od daty odbioru końcowego robót

-Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ i zobowiązujemy się                       w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

-Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

-Oświadczamy, że wszystkie strony oferty wraz z załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się               z …...….. stron.

….........…………………… …………………………

(miejscowość i data) 			                      			              Upełnomocniony

przedstawiciel Wykonawcy

Załącznik  nr  2

……………………………………..

………………………………….…..

………………………………..…….

………………………………………

………………………………………

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczenie  o braku podstaw do wykluczenia  z postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego

Oświadczam/y/, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie/nas z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na

„Wymiana istniejących okien na okna PCV w mieszkaniach komunalnych i lokalach usługowych administrowanych przez ChZGKiM w Chojnowie”

Wyciąg z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (Dz.U. z 2013 r., poz. 907                 ze zm.) :

„(…)art. 24 ust 1.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1)	(uchylony)

1a)	(uchylony)

2)	wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3)	wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)    osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem                              o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo

- udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

- wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. (…)

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy:

...........................................

(pieczęć i podpis)

Załącznik  nr 3

………………………………………………

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczenie  o spełnieniu  przez  Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych  
(Dz.U. z 2013 r., poz. 907ze zm.)

Oświadczam/y/, że spełniam/y/ warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu  nieograniczonego na  :

Wymiana istniejących okien na okna PCV w mieszkaniach komunalnych i lokalach usługowych administrowanych przez ChZGKiM w Chojnowie,

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia.

…………….....…,dnia…………….

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy:

...........................................................

(pieczęć i podpis )

Załącznik nr 3a

…………………………………….

( miejscowość, data)

………………………………..

(nazwa i adres wykonawcy)

Wykaz robót budowlanych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

Wymiana istniejących okien na okna PCV w mieszkaniach komunalnych i lokalach usługowych administrowanych przez ChZGKiM w Chojnowie,

oświadczamy, że w ciągu ostatnich 5 lat zrealizowaliśmy następujące zamówienia  o podobnym zakresie, wartości i charakterze.

| Nazwa zadania i zakres robót ( m2) | Wartość robót (brutto) | Data i miejsce wykonania | Zamawiający |
| --- | --- | --- | --- |

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że w/w roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończone (minimum 3 szt. referencji potwierdzających należyte wykonanie robót)

Załączam…..szt. referencji*

……………………………………………………

(podpis Wykonawcy)

Załącznik   nr  3 b

……………………………….

(nazwa Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wymiana istniejących okien na okna PCV w mieszkaniach komunalnych i lokalach usługowych administrowanych przez ChZGKiM w Chojnowie,

na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, oświadczam, że zamówienie zostanie zrealizowane z udziałem następujących osób, posiadających wymagane przepisami uprawnienia budowlane.

| L.p. | Nazwisko i imię | Funkcja (rola)w realizacji zamówienia | Praktyka zawodowa w latach | Wykształcenie, rodzaj i nr uprawnień | Podstawa dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga:

Dotyczy kierownika robót od którego wymagane są uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

- kserokopie uprawnień wymienionych osób do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych                       w budownictwie oraz aktualnego zaświadczenia o przynależności tych osób do Izby Inżynierów Budownictwa załączam w ofercie.

- jeżeli w wykazie zostały wskazane osoby, którymi Wykonawca będzie dysponował, do wykazu należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania tych osób

……………………..dnia…………….

……………………………………..

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 4

...............................................................

(nazwa Wykonawcy)

### OŚWIADCZENIE

1.Oświadczam, że nie zalegam w opłacaniu podatków w Urzędzie Skarbowym.

2.Oświadczam, że nie zalegam w opłacaniu składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 247 Kodeksu Karnego.

......................., dnia ........................

...............................................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5

……………………………….

(nazwa Wykonawcy)

Informacja  o przynależności do grupy kapitałowej

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wymiana istniejących okien na okna PCV w mieszkaniach komunalnych i lokalach usługowych administrowanych przez ChZGKiM w Chojnowie

Informuję, że:

* nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp

* należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp, w skład której wchodzą następujące podmioty:

| Lp. | Nazwa | Adres |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

Uwaga!

Niniejszą „Informację” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Upełnomocniony przedstawiciel

Wykonawcy

...........................................................

(pieczęć i podpis )

........................................................

miejscowość, data

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr  6

UMOWA   - projekt

zawarta w dniu …………..w  Chojnowie  pomiędzy Chojnowskim Zakładem Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej,59-225 Chojnów,  ul. Drzymały 30 działającym w imieniu Gminy Miejskiej Chojnów zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

1.  Dyrektora

2.  Głównego Księgowego

a

NIP

REGON

figurującym w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez

pod numerem

zwanym  dalej  „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004  Prawo zamówień publicznych  (Dz.U.  z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) na podstawie prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zawarto  umowę  o następującej treści:

§ 1

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca  przyjmuje do  realizacji:

Wymiana istniejących okien na okna PCV w mieszkaniach komunalnych  administrowanych przez ChZGKiM w Chojnowie wraz z montażem nawiewników w wybranych oknach oraz montaż drzwi balkonowych (zał. nr 1A).

Montaż nawiewników w istniejących oknach PCV w mieszkaniach komunalnych administrowanych przez ChZGKiM  w Chojnowie  (zał. nr 1 B).

Montaż witryn oraz drzwi w lokalach usługowych (zał. nr 1 C).

§ 2

1.Niniejsza umowa obejmuje:

a)  dostawę okien PCV,

b) demontaż istniejących okien drewnianych wraz z ich wywózką  i utylizacją,

c)  montaż okien PCV, parapetów wewnętrznych i nawiewników,

d) montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej tylko na polecenie Zamawiającego,

e) roboty murarskie wykończeniowe związane z wymianą okien.

§ 3

1. Wykonawca w ramach wykonywanych robót zobowiązuje się do utrzymywania porządku i czystości w obrębie i czasie wykonywania robót, a w szczególności do usunięcia i wywozu pozostałego gruzu.

2. Wykonawca  zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016  z póź. zm.) oraz innymi przepisami określonymi w drodze rozporządzeń wydanych na podstawie ww. ustawy jak również zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami  i ogólnymi zasadami wiedzy technicznej  a także zgodnie ze sztuką budowlaną w zakresie danego rodzaju robót.

3. Wykonawca  zobowiązuje się wykonać umowę pracownikami posiadającymi odpowiednie przygotowanie zawodowe i kwalifikacje wymagane dla realizacji robót, o których mowa w przedmiocie umowy oraz przy użyciu technicznie sprawnego sprzętu ogólnie stosowanego dla tego rodzaju robót.

§ 4

Integralną częścią umowy jest  dokumentacja przetargowa tj. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

§ 5

Termin  wykonania  zamówienia :

§ 6

1.Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do robót objętych umową jest ………………..………..

………………………… , zaś Wykonawcę reprezentuje  …………………………………………………

2.Wykonawca oświadcza, że roboty będą wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

§ 7

1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą brutto:  ………………………………………………..................…………………………………………………....zł.

( słownie ……………………………………………………………………………………….....……………

………………………………………………………………………………………....…....…złotych)

a)  Suma  poz. 1- 51   zał. nr 1A

Wartość  netto / brutto.....................................................................................................................................

(słownie …………………………………………………………………….……………....…………….........

……………………………………………………………………………………..……..….…złotych)

b)  Suma poz. 1- 15  zał. nr 1B

Wartość netto/ brutto ........................................................................................................................................

(słownie ……………………………………………………………………………...……………....…………

……………………………………………………………………………………………..……złotych

c) Suma poz. 1-2 zał. nr 1 C

Wartość netto/ brutto ........................................................................................................................................

(słownie ……………………………………………………………………………...……………....…………

……………………………………………………………………………………………..……złotych

3. Ceny  ujęte w poz. 1 -51  w zał. nr 1A, w poz. od 1 - 15  zał. nr  1B oraz w poz. 1-2 w zał. nr 1 C do SIWZ zawierają koszty demontażu istniejących okien, wywóz i utylizację, koszty montażu okien PCV wraz z parapetami wewnętrznymi  i nawiewnikami, montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej tylko na polecenie Zamawiającego  oraz wszelkie inne prace dotyczące wykonania przedmiotu umowy.

4. Wykonawca oświadcza  że dokonał  przeglądu okien podlegających wymianie. Ceny przedstawione

w ofercie obejmują pełny zakres prac.

§ 8

1. Wykonawca  zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  10 % wartości brutto zobowiązania wynikającego z umowy , tj …………………...............................……zł.

2. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zwrócone zostanie wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było one przechowywane , pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku  oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zwrócone zostanie w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego.

3.W przypadku, gdy Wykonawca  złożył przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż gotówka, termin ważności dokumentów stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umowy winien obejmować okres realizacji przedmiotu umowy określony  § 5  powiększony dodatkowo o okres 15 dni kalendarzowych.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy oraz służy pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

5. W przypadku, gdy Wykonawca złożył przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż gotówka, zobowiązany jest również przed podpisaniem umowy do złożenia zabezpieczenia obejmującego okres gwarancji jakości .

6. Strony postanawiają, że na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady zostanie zatrzymane 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości zostanie zwrócona w terminie    15 dni po upływie ….....lat, licząc od dnia odbioru końcowego  (czyli nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji)

§ 9

1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy,                 w następujących przypadkach:

-  możliwość zmiany adresów, na których ma być dokonana wymiana okien, drzwi, a w związku z tym również zmiany ilości okien, drzwi wykazanych w wykazie ujętym załączniku nr 1 A, 1B, 1 C do niniejszej Specyfikacji, nie powodująca zwiększenia wynagrodzenia przewidzianego w § 7 niniejszej umowy.

§ 10

Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:

1.Wykonawca płaci kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, a leżących  po stronie Wykonawcy w wysokości  10% wynagrodzenia umownego brutto.

b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia.

c)  w przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie odbioru przy odbiorze końcowym robót Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto.

d)  za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych  w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji  jakości Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia

2. W przypadku nie usunięcia wad stwierdzonych w okresie udzielonej przez Wykonawcę

gwarancji, Zamawiający zleci wykonanie prac związanych z usuwaniem wad a kosztami zostanie obciążony Wykonawca .

3.Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4.Zamawiający zastrzega potrącenie należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

5.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia  umowy, Zamawiający może  odstąpić od umowy. W powyższym przypadku  Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie za wykonanie części umowy. Rozliczenie nastąpi po odbiorze wykonanej części robót. Ponadto Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zgromadzone materiały w ilościach przedstawionych w zestawieniu materiałowym.

§ 11

1.  Zamawiający przewiduje odbiór jednostkowy montowanych okien, drzwi oraz odbiór końcowy przedmiotu zamówienia.

2. O zakończeniu całości robót i gotowości do dokonania ich odbioru Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego w formie pisemnej.

3. O zakończeniu montażu jednostkowych okien i gotowości dokonania ich odbioru Wykonawca jest zobowiązany postąpić jak w ust.2.

4. Wraz ze zgłoszeniem o którym mowa w ust.2 Wykonawca jest zobowiązany złożyć :

a) wszystkie jednostkowe protokoły odbioru (dla jednego lokalu mieszkalnego),

b) wymagane przepisami prawa atesty i aprobaty techniczne  na zastosowane materiały, świadectwa                     o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie oraz deklaracja zgodności wyrobu z obowiązującymi normami.

5. Po otrzymaniu zgłoszenia gotowości do odbioru Zamawiający zobowiązany jest wyznaczyć nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisma, o którym mowa w ust. 2 i 3 – termin rozpoczęcia czynności odbiorowych z udziałem upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

6. Potwierdzenie odbioru robót stanowi protokół stwierdzający, iż wykonana robota spełnia wymagania określone w niniejszej umowie, podpisany przez ze strony Zamawiającego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego , o którym mowa w § 6 umowy, ze strony Wykonawcy bezpośrednio przez niego lub przez przedstawicieli Wykonawcy o których mowa w  § 6 umowy.

7. W przypadku stwierdzenia usterek w wykonaniu robót, Zamawiający wyznacza dodatkowy termin do ich usunięcia. W takim przypadku protokół, sporządza się po usunięciu usterek.

NIP Zamawiającego         ….................................

NIP Wykonawcy              ……………………….

Zapłata należności z faktury  nastąpi przelewem na konto Wykonawcy :

…………………………………………………………………………………………

§ 12

Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury w terminie 14 dni od zakończenia prac i ich odbiorze.

§ 13

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury za przedmiot umowy w terminie…...…. dni od daty dostarczenia  faktury wraz  z protokołami  odbioru robót oraz pozostałymi wymaganymi dokumentami rozliczeniowymi.

§ 14

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy, stanowi ona rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady.

Okres  gwarancji  …........... lat

2. Gwarancja biegnie od daty protokolarnego odbioru robót.

3.Wykonawca zobowiązuje się w ramach gwarancji do usunięcia usterek w terminie 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia  Wykonawcy.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo Zamówień.

§ 16

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla  każdej ze stron.

Załączniki:

1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

wraz z załącznikami.

2.Oferta

Z A M A W I A J Ą C Y :                                           W Y K O N A W C A :

KARTA GWARANCYJNA

- Wykonawca zapewnia Zamawiającego o dobrej jakości towarów i usług, stanowiących przedmiot umowy.

- Wykonawca udziela …………. gwarancji na przedmiot umowy liczony od odbioru końcowego całości robót.

- W okresie gwarancji , w przypadku zgłoszenia konieczności naprawy WYKONAWCA zobowiązany jest do jej bezpłatnego wykonania w ciągu 3 dni od telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia , chyba że dokonanie napraw w tym terminie nie jest możliwe z przyczyn nie leżących po stronie WYKONAWCY. W tym przypadku WYKONAWCA dokona naprawy w najkrótszym, obiektywnie możliwym terminie zaakceptowanym przez ZAMAWIAJĄCEGO.

- W przypadku konieczności zabrania zamontowanych okien , celem usunięcia wady , zostanie to dokonane na koszt i ryzyko WYKONAWCY w terminie uzgodnionym wcześniej z ZAMAWIAJĄCYM . Jeżeli zabrane okna są niezbędne do prawidłowego użytkowania przez lokatora WYKONAWCA zobowiązany jest do zamontowania zamiennych na czas trwania naprawy.

- W przypadku , gdy WYKONAWCA nie dokona naprawy lub wymiany okien , w terminie określonym w pkt. 3 Zamawiający  egzekwuje kary umowne za zwłokę w usunięciu wad, zgodnie z zapisem ……………. Umowy , usuwając jednocześnie wady na koszt i ryzyko WYKONAWCY.

- ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do wymiany okien bądź ich elementów na wolne od wad po wykonaniu 3 napraw gwarancyjnych , o ile nadal występują wady uniemożliwiające lub znaczne utrudniające eksploatację okien. Żądanie wymiany ZAMAWIAJĄCY zgłosi WYKONAWCY pisemnie . WYKONAWCA  załatwi zgłoszenie wg zasad określonych w pkt. 3.

- Jeżeli w wykonaniu obowiązku gwarancji następuje wymiana lub naprawa wadliwych okien , termin gwarancji biegnie na nowo , licząc od dnia dostarczenia okien wolnych od wad lub od dnia zwrotu naprawionych. W przypadku wymiany lub naprawy elementów stolarki okiennej , zasady te stosuje się odpowiednio.

- Dokonanie naprawy lub wymiany WYKONAWCA potwierdza na piśmie.

- WYKONAWCA zobowiązany jest w ramach i w okresie trwania gwarancji do udziału w przeglądzie zamontowanej stolarki okiennej. Żądanie przeglądu ZAMAWIAJĄCY zgłosi WYKONAWCY telefonicznie lub pisemnie. WYKONAWCA załatwi zgłoszenie wg zasad określonych w pkt. 3.

ZAMAWIAJĄCY  :                                         					     WYKONAWCA :