Chojnów, 01.04.2016

Dot . postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Wymiana istniejących okien na okna PCV w lokalach

mieszkalnych i usługowych administrowanych przez ChZGKiM

W odpowiedzi na e-mail z dnia 31.03.2016 r. informuje się, że:

Pytanie nr 1

"Proszę o informację jakie mają być nawiewniki czy zwykłe ciśnieniowe czy higrosterowane?"

Odpowiedź

Nawiewniki uwzględnione w SIWZ mają być ciśnieniowe.

Pytanie nr 2

"Jakie mają być parapety wewnętrzne czy PCV kolor biały?"

Odpowiedź

Parapety wewnętrzne – PCV kolor biały.

Pytanie nr 3

„Parapety zewnętrzne tylko na zlecenie Zamawiającego, czyli rozumiem, że nie mają być wliczone w cenę oferty, tylko będą dodatkowo wyceniane po ich zamówieniu?”

Odpowiedź

Parapety zewnętrzne mają być (zgodnie z treścią załączników) wliczone w :

- zał. 1 A – poz. 9 – Drzymały 8/1

- zał. 1 B – poz. 14 – Plac Dworcowy 2

Dodatkowo należy  podać cenę montażu parapetu zewnętrznego (wraz z materiałem) - za 1 mb.

w formularzu ofertowym:

„ Montaż parapetu zewnętrznego (wraz z materiałem) - za 1 mb.

cena netto…………zł, cena brutto……..…zł ”

Pytanie nr 4

„Okna mają być w kolorze białym, szyba 1,1 W/m2K?"

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 5

„W związku z licznymi zapytaniami proszę o wydłużenie terminu składania ofert”

Odpowiedź

Nie zgadzamy się na przedłużenie terminu składania ofert.

Oferty należy składać do dnia 05.04.2016 r., godz. 12:00.