Chojnów, 15.10.2014 r.

Informacja dotycząca przetargu nieograniczonego na :

Wymianę istniejących okien na okna PCV w mieszkaniach komunalnych  administrowanych przez ChZGKiM

W związku z zapytaniem dotyczącym określenia rodzaju nawiewnika jaki powinien być zastosowany, Zamawiający wyjaśnia:

Oferta powinna uwzględnić nawiewnik sterowany ręcznie, prosty w obsłudze.