Chojnów 23.10.2015 r.

Zaproszenie do składania ofert

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów  zaprasza do składania ofert  na przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej  zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Ustawy Prawa Budowlanego

- w budynkach administrowanych i zarządzanych  przez ChZGKiM.

Zakres wykonania przeglądów instalacji gazowej – od kurka głównego

- przegląd piwnic, w których zlokalizowane są instalacje,

- przegląd dostępu do zaworów i kurków,

- kontrola szczelności połączeń gwintowanych i kurków,

- sprawdzenie szczelności połączeń i stanu gazomierza,

- sprawdzenie stanu wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych w  lokalach i prawidłowości ich działania,

- sprawdzenie stanu elastycznych podłączeń przyborów gazowych pod kątem zgodności z wymaganymi atestami,

- w budynkach wyposażonych w instalację gazową kontrolą należy objąć wszystkie lokale znajdujące się w tym budynku, także z odciętym dopływem gazu, bez instalacji gazowej. Kontrola obejmie sprawdzenie czy w lokalu są urządzenia gazowe zasilane z butli na gaz propan butan.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonawca jest zobowiązany na swój koszt wyposażyć pracowników, którzy będą przeprowadzać okresową kontrolę budynku, w identyfikatory z imieniem i nazwiskiem pracownika  oraz nazwą firmy Wykonawcy.

- Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania usług  powiadomi mieszkańców obiektu poprzez wywieszenie zawiadomienia w budynku, w widocznym miejscu – na dwa dni przed planowanym wykonaniem usług.

- Podczas realizacji przedmiotu umowy wykonawca jest zobowiązany usunąć drobne usterki stwierdzone w czasie przeglądu ( których usunięcie nie wymaga rozkręcania instalacji gazowej).

Za wykonanie drobnych napraw nie przysługuje odrębne wynagrodzenie.

- Jeżeli podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca stwierdzi, że stan instalacji gazowej stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia, Wykonawca niezwłocznie zamknie dopływ gazu do niesprawnej instalacji, a następnie zawiadomi Zamawiającego.

Z przeprowadzonych  przeglądów instalacji gazowej należy sporządzić komplet dokumentów,                zawierający :

- protokoły z przeglądów instalacji gazowych dla każdego budynku osobno,

- protokoły z przeglądów instalacji gazowych dla każdego lokalu podpisane przez właściciela

lub  lokatora,

- zbiorcze zestawienie robót  (należy wykazać ilość faktycznie sprawdzonych lokali).

Do ofert należy dołączyć uprawnienia osoby wykonującej przeglądy.

W ofercie należy podać  cenę za 1 lokal

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać do dnia  03.11.2015r. do 10oo   w Sekretariacie  Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  przy ulicy Drzymały 30  (pokój nr 1, II piętro)                             w zamkniętych kopertach.

Koperta powinna być oznaczona:

„ Nie otwierać – oferta -  roczne  przeglądy  instalacji gazowej w budynkach administrowanych przez CHZGKiM w Chojnowie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Ustawy Prawa Budowlanego ”.

Dyrektor   ChZGKiM

inż.  Edward  Kośnik