Chojnowski  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  i Mieszkaniowej

ul. Drzymały nr 30    59-225  C h o j n ó w

upoważniony przez Wspólnotę Mieszkaniową nieruchomości

Samorządowa 1 A-C  w Chojnowie

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego

przy ulicy Samorządowej nr 1 A-C w Chojnowie

(działka nr  312, obręb 3, miasto Chojnów)

Zamawiający informuje, iż do niniejszego postępowania nie znajdują zastosowania przepisy ustawy   z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie  - bez podawania przyczyny.

Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia dalszych ustnych negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.

Chojnów, dnia   10.04.2015r.

Zatwierdził:

Dyrektor CHZGKiM

Edward   Kośnik

Nazwa i adres Zamawiającego :

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej

59-225  Chojnów, ul. Drzymały  nr 30

upoważniony przez Wspólnotę Mieszkaniową nieruchomości ul. Samorządowa  1 A-C

w Chojnowie

tel.    76  81-88-370   lub   76  81-88-371

fax    76  81-88-372

e-mail: zamowieniapubliczne@chzgkim.pl

Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia korespondencji w formie pisemnej, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem faksu.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z pominięciem ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

2. Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami:

Małgorzata Sudorowska  -  Kierownik OBM     76 8188 370 (10),     530 726 221

Opis przedmiotu zamówienia:

Termomodernizacja  budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Samorządowej 1A-C

w Chojnowie.

Zakres prac:

-ocieplenie ścian zewnętrznych- systemem bezspoinowego ocieplenia warstwą izolacji ze styropianu grubości 15 cm

-ocieplenie stropodachu (ekofiber 20cm)

-przebudowa wejść do budynku (wykonanie nowego zadaszenia i montaż drzwi zewnętrznych)

-wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych (klatki schodowe, piwnice)

-wymiana zewnętrznych parapetów okiennych na parapety z blachy powlekanej

-wykonanie opaski z kostki betonowej wokół budynku

- ocieplenie  cokołu

-wykonanie instalacji odgromowej

Uwaga: Zamawiający nie przewiduje modernizacji instalacji c.o. w zakresie : montaż zaworów termostatycznych.

Zamówienie obejmuje wykonanie wszelkich zabezpieczeń, zadaszeń nad wejściami do budynku, wykonanie rusztowań.

Zobowiązuje się oferenta do dokonania wizji lokalnej na obiekcie, gdzie będą prowadzone roboty, zapoznanie się z istniejącą dokumentacją oraz do uzyskania wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania i złożenia oferty.

Zakres prac przewidzianych do wykonania przedstawiają: załączona dokumentacja projektowa, przedmiar robót  będący załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym.

Wszystkie wymiary oraz zakres prac należy sprawdzić na budowie. Cenę ryczałtową należy określić z uwzględnieniem dokumentacji projektowej, przeprowadzonej wizji w terenie. Powinna ona obejmować całokształt prac wraz z robotami pomocniczymi.

Informacja co do przebiegu wykonywanych robót:

1)Roboty budowlane prowadzone będą na czynnych budynkach mieszkalnych.

2)Zamawiający wymaga takiej organizacji prac, aby w miarę możliwości nie zakłócać normalnego funkcjonowania mieszkańców budynku, z uwzględnieniem bezpieczeństwa w budynku i jego otoczeniu.

3)Wykonawca musi zabezpieczyć pomieszczenia przed uszkodzeniami, kurzem, itp.,wymaga się

bezwzględnego przestrzegania porządku i czystości prac,

4)Wykonawca musi zabezpieczyć teren budynku przed zaśmieceniem oraz przed stwarzaniem zagrożenia dla otoczenia.

Wymagany okres gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia (robociznę) wynosi minimum

60 miesięcy od dnia odebrania przez zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu końcowego. Gwarancja na materiały wg gwarancji Producenta.

Informacja dotycząca składania ofert częściowych, wariantowych,

udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia

1. Zamawiający nie dopuszcza składania  ofert częściowych,

2. Zamawiający nie dopuszcza składania  ofert wariantowych,

3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia:   do  30.09.2015r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych  warunków;

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki:

1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1.2 posiadają  wiedzę i doświadczenie;

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie

(załącznik nr 2do SIWZ) oraz wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył 3 roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania warunku wiedzy i doświadczenia w tym co najmniej 1 zamówienie,   którego przedmiotem były roboty budowlane(obejmujące w swoim zakresie termomodernizację) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz przedstawi dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. (zał.3)

1.3 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia (załącznik nr 4 do SIWZ) oraz wykazanie, że Wykonawca dysponuje: Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z obowiązującymi przepisami lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia w/w osoby zdolnej do wykonania zamówienia(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten może być spełniony łącznie).

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia.

##### Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej jeżeli wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Nie złożenie potwierdzenia opłaconej polisy, o której mowa powyżej powoduje wykluczenie oferenta z postępowania o niniejsze zamówienie.

1.5 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru, , wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu

1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy SWIZ -  załącznik nr 1,

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2,

3) wykaz robót - załącznik nr 3,

4) wykaz osób posiadających wymagane przepisami uprawnienia budowlane - załącznik nr 4,

5) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związany z przedmiotem zamówienia.

6) Aktualny odpis  z właściwego rejestru  lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności  gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają  wpisu do rejestru, lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24. ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż

6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.

7) Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków w Urzędzie Skarbowym i składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

UWAGA !

1. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawidłowości.

Oferta winna zawierać wszystkie wymagane niniejszą specyfikacją dokumenty, oświadczenia i załączniki, podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy lub pełnomocnika.

OFERTY WSPÓLNE

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy występujący wspólnie. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  albo reprezentowania w postępowaniu  i zawarcia umowy.

2. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

3. Oferta taka musi spełniać następujące wymagania:

-musi zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej (każdy podmiot składa dokumenty i oświadczenia swoim zakresie);

- musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony;

-jeden z podmiotów musi zostać  wyznaczony,  jako odpowiedzialny, a upoważnienie ma być udokumentowane oryginałem lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem pełnomocnictwem podpisanym przez  upełnomocnionych   przedstawicieli pozostałych podmiotów;

Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim,

2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3. Oferta powinna zawierać: imię, nazwisko, nazwę (firmę) i dokładny adres wykonawcy,                 nr telefonu, nr faksu, nr konta bankowego, nr REGON i NIP oraz datę sporządzenia oferty,

4. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami załącznikami do  niniejszej specyfikacji,

5. Odpowiedzi muszą być udzielane na wszystkie pytania zawarte w załącznikach,

6. Jeżeli zabraknie miejsca należy dołączyć dodatkowe strony, należy ponumerować każdą ze stron w miejscu do tego przeznaczonym w prawym górnym rogu na każdej stronie,

7. Jeżeli pytanie postawione w załączniku nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać "nie dotyczy",

8. Wszystkie strony oferty należy zaopatrzyć własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy,

9. Niedopuszczalne są wyskrobywania w ofertach, poprawki należy dokonać poprzez skreślenie

błędnego zapisu i zaopatrzenie go własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby upoważnionej,

10. Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie wewnętrznej (opieczętowanej) w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości, co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione, na kopercie należy umieścić napis:

„Nie otwierać przed dniem   05.05 .2015 r. Godz.  12 30”

na kopercie zewnętrznej należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, oraz napis:

„ OFERTA PRZETARGOWA  na „Termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Samorządowej 1A-C w Chojnowie”

Nie otwierać przed dniem 05.05.2015r. oraz dokładny adres Wykonawcy

Miejsce, termin składania i otwarcia ofert:

1. Miejsce składania ofert:  siedziba  Zamawiającego: Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej     i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30; I I piętro,  pok. nr 1 (sekretariat), w godzinach 8.00 - 15.00

2. Termin składania ofert upływa w dniu :  05.05 .2015 r. o godz. 12 00

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu               :  05.05 .2015 r. o godz. 12 30  w siedzibie Zamawiającego

tj. Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30; II piętro, pok.      nr 4;

Informacje o trybie otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w miejscu i czasie wskazanym w niniejszej specyfikacji.

Osoba upoważniona do porozumiewania się z Wykonawcami:

Małgorzata Sudorowska   - Kierownik  OBM     tel. 76 81 88 370  (wewn.10) , tel. kom. 530 726 221

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami :

- Pisemnie  -  na adres Zamawiającego: Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Chojnowie, Drzymały 30,  59-225 Chojnów

- Za pośrednictwem faksu:  nr  76 891 88 372

- Drogą elektroniczną (e-mail): zamowieniapubliczne@chzgkim.pl

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane w powyższej formie uważane będą za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata w wyznaczonym terminie.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1.Zamawiający zażąda od wykonawcy przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy wysokości  5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3.Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym  że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych.

4.Zamawiający zwróci 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

5.Pozostałe 30 % wartości zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń  z tytułu  rękojmi i zostanie zwrócone wykonawcy nie później niż 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

###### Opis sposobu obliczania ceny oferty:

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena brutto     -  znaczenie   	-  90 %

Gwarancja       - znaczenie    -  10 %

Załączniki:

1.Formularz oferty                                                                                                               zał. nr 1

2.Oświadczenie                                                                                                                    zał. nr 2

3.Wykaz  robót budowlanych                                                                                              zał. nr 3

4. Wykaz osób posiadających wymagane przepisami uprawnienia budowlane                 zał.  nr 4

5. Projekt umowy                                                                                                                 zał. nr  5

Załącznik nr 1

Nazwa wykonawcy………………………….…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Adres  wykonawcy…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu / fax …………………………………………………………………………………………………………

NUMER  REGON......................................................................................................................

NUMER NIP..............................................................................................................................

OFERTA

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości

Samorządowa 1A - C  w Chojnowie

Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Samorządowej  1A - C w Chojnowie.

(do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy wraz  z  zestawieniem                                      materiałowym określającym system ocieplenia)

Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za cenę ryczałtową:

cena brutto ................………….................………….........................…zł

(słownie:………………..…………….....................................................….....................................................................................................................)

w tym:

- podatek VAT ( .......% ) ………………...............................................zł

-  cena netto ..............................................................………….....……..zł

- Oświadczamy, iż  przeprowadziliśmy wizję w terenie, zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia.

-Oświadczamy, że podana przez nas cena ryczałtowa oferty zawiera wszystkie koszty konieczne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia i cena nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w SIWZ.

- Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na roboty objęte przedmiotem zamówienia..................... (min. 5 lat ),  a także wyrażamy zgodę na umowne rozszerzenie okresu rękojmi na czas trwania gwarancji (art. 558 § 1 kodeksu cywilnego), licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego

inwestycji.

-Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Oświadczamy, że wszystkie roboty obejmujące przedmiot niniejszej umowy wykonamy we własnym zakresie, bez powierzenia części robót podwykonawcom.

-Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

-Oświadczamy, że wszystkie strony oferty wraz z załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z …….. stron.

……………………….                                                                                                                                      								       …………………………

miejscowość i data

Upełnomocniony przedstawiciel 									Wykonawcy

Załącznik  nr 2

………………………………………………

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości

Samorządowa 1A - C  w Chojnowie

O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę na „Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Samorządowej nr 1 A-C w Chojnowie”

Oświadczam/y/, że:

- posiadamy  uprawnienia  do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadamy wiedzę  i doświadczenie zawodowe;

- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w dobrej sytuacji ekonomicznej;

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania.

………………,dnia…………….

Upełnomocniony przedstawiciel   	Wykonawcy:

...........................................................

(pieczęć i podpis )

Załącznik nr 3

…………………………………….

(miejscowość, data)

………………………………..

(nazwa i adres wykonawcy)

Wykaz  robót budowlanych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia  na „Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Samorządowej 1A-C  w Chojnowie” oświadczamy, że w ciągu ostatnich 5 lat zrealizowaliśmy następujące zamówienia  o podobnym zakresie, wartości i charakterze.

| Nazwa zadania i zakres robót ( m2) | Wartość robót (brutto) | Data i miejsce wykonania | Zamawiający |
| --- | --- | --- | --- |

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że w/w roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończone.

Załączam…..szt. referencji*

*)- minimum 3 szt. referencji potwierdzających należyte wykonanie robót.

W przypadku wykazania wiedzy i doświadczenia innych podmiotów Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

……………………………………………………

( podpis Wykonawcy)

Załącznik   nr  4

……………………………….

(nazwa Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia  na „Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Samorządowej nr 1 A-C w Chojnowie”

na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, oświadczam, że zamówienie zostanie zrealizowane z udziałem następujących osób1), posiadających wymagane przepisami uprawnienia budowlane

| L.p. | Nazwisko i imię | Funkcja (rola)w realizacji zamówienia | Praktyka zawodowa w latach | Wykształcenie, rodzaj i nr uprawnień | Podstawa dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga:

- Dotyczy kierownika robót od którego wymagane są uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

-  kserokopie uprawnień wymienionych osób do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz aktualnego zaświadczenia o przynależności tych osób do Izby Inżynierów Budownictwa załączam w ofercie.

……………………..dnia…………….

……………………………………..

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr  5

UMOWA   - projekt

zawarta w dniu

w Chojnowie pomiędzy

, zwanym  dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

a

REGON  :

NIP:

zwanym  dalej  Wykonawcą, reprezentowanym  przez:

§   1

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest:

„Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy

Samorządowej nr 1 A-C w Chojnowie” – działka nr 312 obręb 3.

2. Prace związane z wykonaniem  przedmiotu umowy wykonywane będą zgodnie  z projektem budowlanym, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną.

Integralną częścią umowy jest:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  wraz z załącznikami

- Dokumentacja ( Projekt budowlany)

- Decyzja pozwolenia na budowę nr  69/15 z dnia  16.02.2015r.

3.Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane zgodnie z przepisami prawa  budowlanego, zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z technologią robót  wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych

4.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

5. Prace budowlane należy wykonywać przy użyciu materiałów o równoważnych parametrach technicznych określonych w projekcie budowlanym termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ulicy Samorządowej nr 1A-C w Chojnowie.

Odstępstwa od w/w zasady należy każdorazowo uzgadniać z inspektorem nadzoru inwestorskiego i przedstawicielem zamawiającego .

6. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych niniejszą umową Wykonawcy

nie wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy

7.Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy lub zaniedbania podczas wykonywania robót.

8.Wykonawca wszystkie roboty obejmujące przedmiot niniejszej umowy wykona we własnym zakresie, bez powierzania części robót podwykonawcom.

§  2

1.  Termin  rozpoczęcia  robót :     ………………… 2015 r.

2.  Termin zakończenia  robót :     …………………. 2015 r.

3.Strony uzgadniają, że Wykonawca od daty protokolarnego przejęcia od Zamawiającego frontu  robót  aż do  chwili podpisania protokołu przekazania przedmiotu umowy do użytkowania   ponosi odpowiedzialność  za wszelkie szkody wynikłe w związku  z prowadzeniem prac.

§  3

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)przekazanie placu budowy,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2)zapewnienie nadzoru inwestorskiego

2.  Do obowiązków Wykonawcy należy:

- przejęcie i zabezpieczenie placu budowy

- ochrona mienia i zabezpieczenia przeciw pożarowego

- nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy

- ustalenie i utrzymanie porządku w obrębie placu budowy i najbliższego otoczenia

- skompletowanie oraz przedstawienie dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania umowy  ( certyfikaty na zastosowane materiały).

§   4

1.Za wykonanie przedmiotu zamówienia  Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe  brutto:

w wysokości:  …………………………...………….  złotych 00/100 brutto.

2.W wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1 mieszczą się wszystkie koszty wykonania przedmiotu umowy w tym między innymi  koszty robót przygotowawczych (zajęcie pasa drogowego) demontażowych, porządkowych,  zagospodarowania terenu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, pracy w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy, opłaty za transport odpadów i ich składowanie, koszty związane z utylizacją materiałów pochodzących z rozbiórki.

3.Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej w terenie oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

§  5

1.Wykonawca  wystawi fakturę  końcową w terminie 14 dni  po  zakończeniu robót i ich odbiorze.

Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi:

protokół odbioru końcowego  wraz z kpl.  wszystkich  dokumentów wymaganych ustawą Prawo

budowlane i ustawą o wyrobach budowlanych (dziennik budowy certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty)

2. Zapłata za wykonane prace stanowiące przedmiot niniejszej umowy płatna w ciężar kredytu inwestorskiego udzielonego przez PKO BP.

3. Zamawiający po podpisaniu umowy z PKO BP na udzielenie kredytu, o którym mowa w ust. 2 przekaże Wykonawcy pismo informujące o nr umowy na kredyt – w ciężar, którego nastąpi płatność wynagrodzenia za przedmiot zamówienia. (Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Samorządowej nr 1 A-C w Chojnowie).

4. Zapłata, o której mowa w ust. 2 zostanie dokonana po przedłożeniu przez Zamawiającego  w PKO BP, potwierdzenia dokonanej wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionej przez Wykonawcę.

§ 6

Strony dopuszczają możliwość płatności w transzach  .Podstawę wypłaty stanowić będą protokoły odbiorów częściowych robót.

§ 7

1.Zamawiający zastrzega sobie prawo   kontroli budowy,  w każdym czasie  przez przedstawiciela banku udzielającego kredytu, o którym mowa w § 5.

§  8

1.Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  5 % ceny ofertowej brutto.

2.Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3.70 % zabezpieczenia Zamawiający zwolni w terminie 30 dni od wykonania zamówienia i uznania

go przez Zamawiającego za należycie wykonane potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru końcowego robót, natomiast pozostałą część obejmującą zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za

wady w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady robót budowlanych.

4.Pozostałe 30 % wartości zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i zostanie zwrócone wykonawcy nie później niż 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

§   9

Wykonawca udzieli rękojmi na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia na okres ……..,

a dla materiałów budowlanych gwarancji wg gwarancji producenta licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji.

§  10

1.Strony ustalają, że w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji zostaną przeprowadzone

przeglądy gwarancyjne przez powołaną przez Zamawiającego komisję:

pierwszy przegląd      -       po upływie  1 roku  od daty odbioru końcowego robót

drugi przegląd            -       po upływie  2 lat     od daty odbioru końcowego

trzeci przegląd           -       przed upływem terminu zakończenia okresu gwarancyjnego

2.Zamawiający  będzie ustalał dokładne terminy przeprowadzenia przeglądów zawiadamiając

wszystkie zainteresowane strony w terminie 14 dni przed planowanym przeglądem.

§  11

1.  Strony ustalają następujące zasady odbioru końcowego:

a) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru końcowego robót wykonanych w  trakcie realizacji  przedmiotu umowy, potwierdzoną przez  inspektora nadzoru.

-  W odbiorze uczestniczyć będą upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.

-  Odbiór końcowy polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych robót pod względem technicznym, estetycznym, użytkowym.

b) Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego w terminie 7 dni od daty pisemnego powiadomienia.

2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w trakcie odbioru następujące dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru:

a) oświadczenie kierownika robót, że przedmiot umowy został wykonany zgodnie z przepisami i   normami oraz, że doprowadzono do należytego stanu i porządku teren budowy;

b) atesty , certyfikaty na zastosowane materiały

3. W przypadku stwierdzenia podczas odbiorów wystąpienia wad,  Zamawiający może:

a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie

b) zażądać usunięcia wad w terminie określonym przez Zamawiającego

c) odstąpić od odbioru  i  po usunięciu wad przystąpić ponownie do odbioru.

4. O fakcie usunięcia wad  i usterek  Wykonawca  zawiadamia  Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót.

5. Zamawiający  wyznacza termin przeglądu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie rękojmi, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza także termin do usunięcia wad.

§ 12

1. Zamawiający ustanawia do pełnienia nadzoru inwestorskiego

……………………………………………………………………

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy

………………………………………………………………………

§  13

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a)  Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w  § 4 ust 1,  za każdy dzień zwłoki licząc od dnia upływu terminu umownego

zakończenia robót określonego w § 2,

b) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1, za każdy dzień zwłoki licząc od wyznaczonego terminu usunięcia wad,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, a leżących po stronie

Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust 1.

d) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust 1 niniejszej umowy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a leżących  po

stronie Zamawiającego w wysokości  5% wynagrodzenia umownego brutto.

3.Strony zastrzegają sobie, że niezależnie od kar umownych mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

§  14

1.Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić.

2.W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku w terminie trzech dni roboczych od dnia ustania umowy.

3.Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia ustania umowy, których zakres zostanie określony w protokole inwentaryzacji.

§  15

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy,

w następujących przypadkach:

a)zmiana terminu zakończenia robót , przy czym zmiana  spowodowana może być jedynie okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, tj. : niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy

b) termin  zakończenia robót może zostać  przesunięty proporcjonalnie do ilości dni, w których niesprzyjające warunki atmosferyczne wystąpiły.

c) zmiana  sposobu wykonywania przedmiotu umowy, w trakcie realizacji zamówienia wynikająca z zaistnienia warunków faktycznych na terenie budowy wpływających na zakres ujęty w dokumentacji

zamówienia

d) w przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe,

2. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podstawą do zawarcia aneksu są dokumenty (decyzje, protokoły, notatki itp.), z których wynika uzasadnienie dokonanych zmian.

§  16

W sprawach   nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

§  17

Sprawy sporne we własnym zakresie rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§  18

Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach (1 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy).

Z A M A W I A J Ą C Y                                             W Y K O N A W C A