[image: image1.png]Koséciuszki 1 dach 2010 kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
Remont dachu ceramicznego i papowego - Kosciuszki 1. . Zalacznik nr 1.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE _ [ -
1 wycena in-  Rozbiorka pokrycia z dachéwki karpiowki podwajnie m2
d 1 dywidualna i
2340 m2 234.000
RAZEM 234.000
2 KNR-W 4-01 Rozebranie elementdw wiezb dachowych - otacenie dachu o odste- ‘m2
d.1 0441-03 pie fat 16 cm
234.0 m2 234.000
RAZEM 234.000
3 wycena in- Rozbiorka papy na stropodachach m2
d 1 dywidualna
91.80 m2 91.500
RAZEM 91.500
4 KNR-W 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sig do uzytkuim2
d 1 0545-02 i
28.50 im2 28.500
; RAZEM 28.500
5 KNR-W 4-01 Rozebranie obrobek muréw ogniowych okapow, kotnierzy, gzymséw ‘m2
d 1 0545-08 itp z blachy nie nadajgcej sig do uzytku
2840 m2 28.400
RAZEM 28.400
6 KNR-W 4-01 Rozebranie elementow wigzb dachowych - deski okapowe gzymso- m
d 1 0441-10 we wiatrowe
40.50 m 40.500
RAZEM 40.500
7 wycena in- Rozbiérka deskowania stropodachéw m2
d 1 dywidualna
91.50 im2 91.500
; RAZEM 91.500
8 KNR 4-01  Rozebranie rynien nie nadajacych sig do uzytku im
d 1 0535-04 i
56.80 ‘m 56.800
i RAZEM 56.800
9'KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych nie nadajgcych sie do uzytku m
d 1 0535-06 :
43.50 m 43.500
RAZEM 43.500
10 KNR4-01  Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na  im2
d 1 0701-05 $cianach, filarach pifastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - ko-
miny i §ciany
12.0+10.0 m2 22.000:
| RAZEM 22.000
2 WIEZBA DACHOWA | STROP PODDASZA o
11 KNR-W 4-01 Wymiana elementow konstrukeyjnych dachu - krokwie narozne lub  'm
d 2 0416-03 koszowe wskazane przez Inspektora Nadzoru !
27.80 m 27.800
: RAZEM 27.800
12 Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gruboéci 32 im
d 2 wycenain- mm - miejsca wskazane przez Inspektora Nadzoru bez podstgplowa- |
dywidualna nia konstrukcji dachu !
13.0 im 13.000
] RAZEM 13.000
13 KNR-W 4-01 Uzupetnienie ubytkéw i naprawa elementéw drewnianych o powierz- szt
d 2 0429-02 chni plaskiej przy gtebokosci cigeia do 10 cm i powierzchni do 0 05
m2 - miejsca wskazane przez Inspektora Nadzoru
15.0 ‘szt 15.000
RAZEM 15.000
14 wycena in-  Wykonanie deskowania stropodachu z plyt OSB3 gr 22 mm m2
d 2 dywidualna
91.50 m2 91.500
RAZEM 91.500
15 wycena in-  Wykonanie deskowania pasa rynnowego z ptyt OSB3 gr. 22 mm m2
d 2 dywidualna
40.50%0.8 m2 32.400
RAZEM 32.400
16 KNR-W 4-01 Wymiana deskowania okapu z desek o grubosci 25 mm na styk ‘m2
d 2 0418-02
40.5*0.7+10.13*0.4 m2 32.402
RAZEM 32.402

Norma STD Wersja 4 29 Licencja: 10094 dla Chojnowski Zaktad Goespodarki Komunalnej i Mieszkaniowej





[image: image2.png]Koéciuszki 1 dach 2010 kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17 Impregnacja grzybojczo -ogniochronna (Fobos M4 )desek lub piyt na m2
d 2 wycena in-  dachach papowych i istniejacych elementéw wigzby
dywiduaina
234 m2 234.000
RAZEM 234.000
18 Dwukrotna impregnacja desek okapowych $rodkiem Altaxin m2 i
d 2 wycena in-
dywidualna
40.5*0.7+10.13*0.4 m2 32.402
RAZEM 32.402
19 wycena in-  Whykonanie izolacji ogniochronnej elementéw drewnianych przy komi-:szt
d 2 dywidualna nach przekiadka z welny minerainej grubo$¢ 30 mm CONLIT 150P-
ROCKWOOL
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
3 POKRYCIE DACHOWE - .
20 KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) ukiadane na krokwiach - rozstaw ‘m2
d 3 0103-03 kontriat ér 0,8 m - kontriaty 25x60 mm !
- kontriaty 0,0015m3/m2 |
234.0 im2 234 000
RAZEM 234.000
21 KNR AT-09 Wykonanie tacenia dachu pod pokrycie dachéwka o odstepie fat po- |m2
d 3 0101-03 nad 16 cm - faty 60x60 mm !
taty 0 014 m3/m2
2340 m2 234.000
; RAZEM 234.000
22 wycena in-  Pokrycie z dachéwki ceramicznej karpidwki 380x180 mm ukiadanej :m2
d 3 dywiduaina w koronke na sucho
2340 m2 234.000
RAZEM 234.000
23 wycena in-  Utozenie gasioréw ceramicznych stozkowych na sucho nataciez m
d 3 dywiduaina uchwytem
30.7 m 30.700
RAZEM 30.700
24 KNR AT-09 Akcesoria do pokryé dachowych - tasma aluminiowa wentylacyjno-  m
d 3 0104-02 uszczelniajgca pod ggsiory szer 280 mm
30.7 m 30.700
RAZEM 30.700
25 KNR 4-01 Whytaz dachowy 45x75 cm szt
d 3 0415-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26 wycena in-  Akcesoria do pokry¢ dachowych - plotek przeciw$niegowy (malowa- m
d 3 dywiduaina ny) montaz na wspornikach w rozstawie co - 60 cm
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
27 wycena in-  tawa kominiarska stalowa ( malowana ) L = 1,5 m - montaz na pofaci szt
d 3 dywidualna
20 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28 wycena in-  Stalowe schody kominiarskie - montaz na potaci szt
d 3 dywidualna
30 szt. 3.000
RAZEM 3.000
29 KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa na podiozu drewnianym jednowarstwowo m2
d 3 0501-01
91.50 m2 91.500
RAZEM 91.500
30 KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna jednowarstwowe grubo$é 'm2
d 3 0504-01 nie mniej niz 5 mm
91.50 m2 91.500
RAZEM 91.500
31 KNR-W 4-01 Uzupetnienie pokrycia ckna dachowego pétkolistego blachg z tytan szt
d.3 0538-07 cynku
7.0 748 7.000
RAZEM 7.000
4 PRZEMUROWANIE KOMINOW ] .
32 KNR 4-01 Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym miejscu po- 'm3
d 4 0310-02 nad 0 5 m3(cegta petna klinkierowa ki 35 wraz ze spoinowaniem)
1.8 m3 1.800
RAZEM 1.800

Norma STD Wersja 4 29 Licencja: 10094 dla Chojnowski Zaklad Gospodarki Komunalnej | Mieszkaniowe]





[image: image3.png]Kos$ciuszki 1 dach 2010 kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia {jm. Poszcz Razem
33 wycena in-  Spadki na kominach z zaprawy z zatarciem na gladko ( zaprawa do im2
d 4 dywidualna - klinkieru z suchej mieszanki )
13 m?2 1.300
RAZEM 1.300
34 KNR 4-01  Tynki wewnetrzne zwykle kat H wykonywane recznie na podfozuz  im2
d4 0715-02 cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach o
powierzchni podiogi ponad 5 m2 kominy i $ciany na strychu
10.0+12.0 m2 22.000
RAZEM 22.000
35 KNR-W 4-01 Uzupetniente tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii Il na elemen- 'm2
d 4 0726-02 tach ozdobnych i $cianach wystepujacych powyzej okapu dachu
13.0 m2 13.000
RAZEM 13.000
5 MALOWANIE = [ e
36 KNR2-02  Dwukrotne malowanie miekiem wapiennym tynkow - komin i §ciany m2
d 5 1501-01 na strychu
22.90 m2 22.000
RAZEM 22.000
6 RYNNY { OBROBKI BLACHARSKIE e _
37 KNR-W 2-02 Rynny dachowe péiokragte o §r 15 cm - montaz z gotowych elemen- im
d 6 0522-02 tow z blachy z tytan - cynku i
56.8 m 56.800
RAZEM 56.800
38 KNR-W 2-02 Rury spustowe okragle o $r 120 mm - montaz z gotowych elemen- 'm
d 6 0529-01 téw z blachy tytan cynku
43.5 m 43.500
RAZEM 43.500
39 KNR-W 4-01 Uzupetnienie obrobek blacharskich muréw ogniowych koszéw i oka- m?2
d6 0537-01 péw z blachy z tytan-cynku
20.80 m2 20.800
RAZEM 20.800
40 KNR-W 4-01 Uzupeinienie obrobek blacharskich kotnierzy komindw i $cian,éwietli- im2
d 6 0538-01 kow itd z blachy z cynku na dachu pokrytym dachéwkami ptaskimi
7.30 im2 7.300
RAZEM 7.300
41 KNR 2-02  Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy cynko- im2
d 6 0507-02 wo - tytanowej gr 0 60mm - komin i
7.50 m2 7.500
RAZEM 7.500
7 ROBOTY POMOCNICZE o
42 KNR 4-01 Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu - front tyl, bok m
d 7 0420-01
60.0 m 60.000
RAZEM 60.000
43 KNR4-01  Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych nad wejsciami m2
d 7 0420-04
60%1.5 m2 9.000
RAZEM 9.000
44 KNR 4-01  Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m iszt
d7 0419-01
2 iszt. 2.000
RAZEM 2.000
45 wycena in-  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladow-  m3
d 7 dywidualna czymi
23.2 m3 23.200
RAZEM 23.200

-3-

Norma STD Wersja 4 29 Licencja: 10094 dla Chojnowski Zakiad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej





