Chojnów, dnia 12.02.2014r.

ZAPYTANIE

Dot. przetargu nieograniczonego na : „Remont dachu budynku mieszkalno-usługowego

ul. Kolejowa 25 w Chojnowie”

1.W poz. 38 ujęto 14,157 mb pasa okapowego. Czy nie powinien być  obmiar podwójny

– z dwóch stron dachu?

2.Brak obmiaru na wykonanie okapnika pod folię, z blachy powlekanej, zgodnie z rys.B8

o szer. 45cm.Czy należy ująć do kosztorysowania?

ODPOWIEDZI:

Ad 1. Jednostka miary poz. 38 są m2, a nie mb i ppozycja   zawiera obmiar pasa nadrynnowego i okapnika folii z dwóch stron dachu.

Ad.2. Obmiar okapnika folii z blachy z blachy powlekanej został zawarty w poz. 38 i przyjęto jego

szer.~ 0,30 m.